不 符 合 项 报 告 No：02

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS　　■EMS　　　■OHSMS**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | 安徽顺佳达电力安装有限公司 | | |
| **受审核部门** | **综合部** | **陪同人员** | 李侠 |
| **不符合事实描述:**  **现场查《消防点检记录表》，未能及时点检。部分干粉灭火器压力超标**  **上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准** **条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.1条款**  **■ GB/T 45001—2020idt ISO 45001:2018标准8.1条款**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：** **日 期： 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：**    **预定完成日期：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **以上纠正措施有效**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期**