编    号：0030-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称：浙江强盛医用工程有限公司

审核员：  吴素平                                      审核日期：2020 年07月(13-14) 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次内审，于2020年5月5日组织了公司测量体系内审工作，对公司所有部门及生产车间进行了全要素的审核，测量管理体系发现一个次要不符合项，于规定日期整改完成；2020年5月20日进行了管理评审，会议由公司的副总经理兼管代杨益韩主持并汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。 | 质安部 办公室 | 否 |
| 2 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年对企业第二次年度审核中未发现不符合项。 | 质安部 | 否 |
| 3 | 查找企业在产质安部量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。 | 5.2以顾客为关注焦点 | 公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。 | 质安部 市场 营销部 | 否 |
| 4 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及五项质量目标 ，并已下发到体系覆盖的相关部门。质安部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，检查2020年（1-6）月份计量工作质量目标已统计，完成情况较好。 | 质安部 | 否 |
| 5 | 为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视) | 7.1计量确认 7.2测量过程 7.3.1不确定度评定 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业自去年审核以来的一年内未新增重要测量过程。 从已识别的重要测量过程（氧浓度检测、氧气管道密封性耐压强度试验、漏电流测试、氧气管道接地电阻检测、电器绝缘电阻检测等）中抽查了氧浓度检测过程：经过了测量过程不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见氧浓度检测《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《氧浓度检测不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》及《氧浓度检测过程监视记录及控制图》。 | 质安部 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 质安部 | 否 |
| 7 | 强制检定 | 计量法制要求 | 抽查质安部质量记录均能采用法定计量单位。依据《市场监管总局关于发布实施强制管理的计量器具目录的公告》（2019第48号）的规定， 该企业测量设备中，属于强制检定的测量设备主要是用于氧气管道中的安全防护，共26只压力表，均在有效期内，满足要求。 | 质安部 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于公司产品招投标。 | 质安部 市场 营销部 | 否 |
| 9 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及组织机构无变更。 | 办公室 | 否 |