编号：0070-2018-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 江西华鑫环宇科技集团有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 生产部 陪同人员:陈玲 |
| 不符合事实描述： 检查生产现场在用的Ⅲ级，出厂编号150108的OCS-10t电子吊秤，已超周期，未溯源校准。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022:2003标准7.3.2条款。不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2020.07.23 |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期: |

可另附页