编    号：0070-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称：江西华鑫环宇科技集团有限公司

审核员：  吴素平                                      审核日期：2020 年07月23日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次内审，于2020年04月23日组织了公司测量体系内审工作，对公司六个部门及生产车间进行了全要素的审核，测量管理体系未开不符合项，列出了二个存在问题，对存在问题进行了分析，提出了改进措施，并按规定时间完成了整改；2020年05月08日进行了管理评审，会议由公司的总经理张利军主持，管代张小兵汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。 | 行政部 | 否 |
| 2 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年对企业监督审核中未发现不符合项。 | 行政部 | 否 |
| 3 | 查找企业在产质检部量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。 | 5.2以顾客为关注焦点 | 公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。 | 行政部质检部 | 否 |
| 4 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及五项质量目标 ，并已下发到体系覆盖的六个部门，行政部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2020年质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，完成情况较好。符合GB/T 19022-2003标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。 | 行政部质检部 | 否 |
| 5 | 为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视) | 7.1计量确认 7.2测量过程 7.3.1不确定度评定 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业自去年监审以来的一年内未新增重要测量过程。 抽查了已识别的重要测量过程：粉末喷涂厚度检测及枪支弹药保险柜钢板厚度检测过程经过了测量过程不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见枪支弹药保险柜钢板厚度检测过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《枪支弹药保险柜钢板厚度检测过程测量不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》及《枪支弹药保险柜钢板厚度检测过程监视记录及控制图》。 | 行政部 质检部 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 行政部质检部 | 否 |
| 7 | 强制检定 | 计量法制要求 | 抽查行政部、质检部质量记录均能采用法定计量单位。公司的强制检定器具1台，主要用于安全防护的压力表，在有效期内使用，满足要求。 | 行政部质检部 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于公司产品招投标。 | 行政部 | 否 |
| 9 | 组织机构及资质的变更情况。 |  | 自去年监审以来，企业的资质及组织机构无变更。 | 行政部 | 否 |