编号：0041-2018-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 江西美达文体器材有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 生产部 陪同人员:熊玉钧 |
| 不符合事实描述：查生产车间一台空压机储气罐上用于安全防护的1.6级，0-1.6MPa出厂编号12336507压力表，由于受疫情的影响，已超过检定周期未溯源。不符合认证审核准则条款号：\_ GB/T19022:2003标准7.3.2条款。不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期: |