编 号：0040-2018-2020

**计量要求导出和计量验证记录表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程名称 | | 冷轧钢板的厚度检测 | | | 被测参数要求(含公差) | | （1.00±0.045）mm | |
| 被测参数要求识别依据文件 | | | | | GB/T 708-2006  冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 | | | |
| 计量要求导出方法   1. 测量参数公差范围：Ｔ=±0.045mm   导出测量设备最大允许误差△允≤1/3Ｔ=±0.045mm×1/3=±0.015mm  2.测量设备校准不确定度推导：  =0.030mm×1/3=0.010mm  3. 被测参数测量范围：检测冷卷钢板厚度（1±0.045）mm，选择千分尺（0-25）mm | | | | | | | | |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 | | 型号规格 | 设备特性  (示值误差等) | | 校准证书编号 | | 校准日期 |
| 外径千分尺 | | 0—25mm | ±0.004mm | | CCC7900492 | | 2020.5.6 |
|  | |  |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  | |  |
| 计量验证记录：  测量设备的测量范围0-25mm，满足计量要求的测量范围（1.00±0.045）mm的要求；  测量设备误差±0.004mm，满足于计量要求最大允许误差±0.015mm的要求；  测量设备校准测量结果扩展不确定度U=0.0014mm,k=2满足测量过程扩展不确定度U95允=0.010mm，k=2的要求。  验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项）  验证人员签字： 验证日期：2020 年05 月10 日 | | | | | | | | |
| 认证审核记录：   1. 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； 2. 计量要求导出方法正确； 3. 测量设备的配备满足计量要求； 4. 测量设备经检定/校准； 5. 测量设备验证方法正确。   审核员签字：  企业代表签字： 审核日期：2020 年07月21 日 | | | | | | | | |