编    号：0040-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称：江西金钱豹保险设备集团有限公司

审核员：  吴素平                                      审核日期：2020 年07月21日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次内审，于2020年4月10日组织了公司测量体系内审工作，对公司五个部门及生产车间进行了全要素的审核，测量管理体系发现一个次要不符合项，已按照规定要求进行了整改。2020年4月20日进行了管理评审，会议由公司的副总经理兼管代陈松林主持并汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。 | 质检部 行政部 | 否 |
| 2 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年对企业年度审核中发现的不符合项。 检查：生产现场使用的编号为JQBBX-008，型号OCS-XZ型，Ⅲ级的0-5t电子吊秤是新购买的，未检定校准。不符合GB/T19022:2003标准7.3.2条款要求。 企业采取了纠正措施：已将新购买的编号为JQBBX-008（1623341），型号OCS-XZ型，Ⅲ级的0-5t电子吊秤进行了校准，校准日期2020年07月15日，有效期至2021年07月15日，校准机构：湖南航测检测技术服务有限公司，证书编号 HC200715001，满足规定要求。 经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。 | 质检部 | 否 |
| 3 | 查找企业在产质检部量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。 | 5.2以顾客为关注焦点 | 公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。 | 质检部 | 否 |
| 4 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及五项质量目标 ，并已下发到体系覆盖的相关部门。质检部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2020年质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，完成情况较好。 | 质检部 | 否 |
| 5 | 为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视) | 7.1计量确认 7.2测量过程 7.3.1不确定度评定 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业自去年监督审核以来的一年内未新增重要测量过程。 抽查了已识别的重要测量过程：原材料冷轧钢板厚度检测过程，经过了测量过程不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见原材料冷轧钢板厚度检测过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《原材料冷轧钢板厚度检测过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 | 质检部 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 质检部 | 否 |
| 7 | 强制检定 | 计量法制要求 | 抽查质检部质量记录均能采用法定计量单位。公司的强检计量器具共1只，主要用于安全防护，已按照标准要求，A类管理，满足要求。 | 质检部 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于公司产品招投标。 | 质检部 行政部 | 否 |
| 9 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 自去年监审至今一年以来，企业的资质及组织机构无任何变更情况。 | 质检部行政部 | 否 |