编     号：0139-2020

现场审核记录

企业名称：_高邮市卫星卷烟材料有限公司_

审核员：                    审核日期：2020年07月20日 至2020年07月21日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 高邮市卫星卷烟材料有限公司，成立于2002年08月30日，营业期限：2022年08月29日。 统一社会信用代：913210897424882369 法人：王传祥。 该企业于2019 年 11 月 20 日发布并实施了测量管理体系《管理手册》、《程序文件》及和相关作业指导书。 管理者代表：蓝丽华。 公司通过制订《测量体系管理手册》和管理流程图、及企业相关制度、规定的人员职责、能力，测量设备、环境控制、顾客计量要求的识别和导出、测量设备、计量确认要求导出和验证、测量过程的控制、测量不确定度评定和溯源，测量管理体系的分析和改进等过程控制，满足顾客的计量要求，执行公司的纠正和预防措施控制程序，避免测量管体不符合计量要求而带来的风险和后果，持续提升测量管理体系的有效性，主要计量职能人力资源部将计量职能进行了划分和向部门传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司总经理王传祥、管理者代表蓝丽华认为建立测量管理体系为了有效控制产品质量，实现质量管理目标。 | 管理层/管理者代表 行政中心 品质部 人力资源部 |  |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构为人力资源部，提供《测量管理手册》规定了总经理、管理者代表及职能部门：人力资源部、技术中心、营销中心、行政中心、品质部、技术工艺部、物资采购部、设备中心、生产中心等部门的职责。已在公司体系文件中明确规定了手册规定了总经理和管理者代表相关职责及计量职能部门的职能。 《计量职能管理程序》明确了各级领导、各部门及有关人员的职责。 询问人力资源部是主要的计量职能和相关职责主要内容，负责测量设备和监视装置的采购和贮运。负责经营管理、安全管理、环境管理过程中测量设备的维护保养和提出有关测量管理方面的测量要求。主要是文件测量管理体系的起草和修订，监督实施朔源，日常对测量管理体系的监督，负责测量管理体系的内审和管理评审。 | 管理层/管理者代表 行政中心 品质部 人力资源部 |  |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 公司制定了《顾客满意收集分析控制程序》。 企业产品为烟用接装纸（水松纸）的设计、生产 执行的主要技术标准有：中华人民共和国烟草行业标准YC171-2014《烟用接装纸》、中国烟草总公司企业标准YQ15.1-2012《烟用材料许可使用物质名单第一部分；卷烟纸》、YQ15.12-2012《烟用材料许可使用物质名单第二部分；卷烟纸钢印印刷油墨》、YQ15.3-2012《烟用材料许可使用物质名单第三部分；滤棒成型纸.烟用接装纸和烟用内衬纸》YQ57-2015《烟用接装纸安全卫生要求》等标准。 品质部已对产品的顾客要求进行了识别。《计量要求导出记录》从过程检验、成品验证等过程的测量要求，配备了测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业产品质量稳定，涉及烟用接装纸（水松纸）目前未见顾客投诉，一年内没有相关能源、安全等投诉和纠纷。 | 管理层/管理者代表 行政中心 品质部 人力资源部 |  |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系管理手册》规定了公司的计量方针及2020年5项质量目标，与质量方针一致。 企业建立了《计量工作方针和目标管理流程图》、《2020年质量、计量目标展开及统计表》截止2020年6月统计：人力资源部、技术中心、营销中心、行政中心、品质部、技术工艺部、物资采购部、设备中心、生产中心均完成。 | 管理层/管理者代表 行政中心 品质部 人力资源部 |  |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。 | 5.4管理评审 | 企业建立了《管理评审控制程序》文件，规定每年进行一次管理评审。 企业于2020年6月10日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司董事长王传祥主持，由管理者代表蓝丽华汇报了内审结果、顾客反馈、测量体系目标完成情况、改进的建议等方面运行情况。 经会议评审，公司按照GB/T 10012-2003《测量管理体系 要求》建立的文件化管理体系覆盖了公司各测量活动过程，这些要求在各项活动中得到了开展，过程得到有效地控制，公司测量方针和测量目标符合实际并得到贯彻实施。公司测量管理体系运行是适宜、充分和有效的。基本符合GB/T19022-2003标准、《中华人民共和国计量法》及国家相关的计量法律、法规规定的要求；为企业的健康快速发展，起到了计量保障作用。 | 管理层/管理者代表 行政中心 品质部 人力资源部 |  |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况，企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业提供《人力资源管理程序》人力资源及规定了各类人员在体系中的职责。 企业识别了测量体系相关人员19人，制定了人员能力要求。 公司提供《2020年计量人员培训计划》：GB/T19022-2003、测量管理手册培训、测量过程不确定度分析、测量方案的编制等。培训记录已完成。 在人力资源部检查时抽查了测量管理体系内审资料，参加内审的两名内审员未进行培训， 不符合GB/T19022-2003标准6.1.2条款的要求。 | 管理层/管理者代表 行政中心 品质部 人力资源部 | 01 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，现行有效、受控。 | 人力资源部品质部 |  |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业编制的《测量软件管理程序》规定格式测量软件的要求。 企业目前没有测量软件。 | 人力资源部品质部 |  |
| 9 | 企业是否有记录管理程序文件？记录有无标识？是否规定保存期限？记录信息量是否全？ | 6.2.3记录 | 企业编制了《记录控制程序》，相关部门按程序文件执行。 查《计量确认明细表》、记录满足要求。 | 人力资源部品质部 |  |
| 10 | 纳入体系管理测量设备计量确认标识？ | 6.2.4标识 | 企业编制了《封印和标识管理控制程序》。 查：电子天平，游标卡尺，均有计量确认标识 | 人力资源部 |  |
| 9 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 企业建立了《测量设备管理控制程序》，企业规定了测量设备配置、贮存、流转、封存、报废和测量设备的计量确认等方面的控制。对企业的计量设备进行了分类管理，生产过程控制、产品出检验等测量设备列入体系管理，查《测量设备管理台账》规定了测量设备的规格、型号、精度、编号、使用用途和存放地点，人力资源部负责测量设备全过程管理，共84台计量器，在用计量器具84台，由设备中心负责测量设备全过程管理。企业测量设备管理规范,详见《测量设备溯源抽查表》。 | 人力资源部 |  |
| 10 | 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ | 6.3.2环境 | 测量设备使用环境条满足要求。 | 人力资源部 |  |
| 11 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了的《外部供方控制管理程序》文件。设备中心建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《合格供方名单（计量）》，企业测量设备由高邮市计量测试所、广东省世通仪器检测服务有限公司进行溯源。 | 人力资源部 |  |
| 12 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业的建立了《测量设备计量确认管理控制程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法，测量设备基本满足预期使用要求。对84台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。 查《计量确认明细表》测量过程名称、测量设备名称、规格型号、验证情况、确认结果、校准周期、确认人、确认日期等符合要求。 | 人力资源部 |  |
| 13 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》文件，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 人力资源部 |  |
| 14 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《封印和标识管理控制程序》文件，对测量设备的调整控制做出了规定，文件符合标准的要求。 | 人力资源部 |  |
| 15 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》文件，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了《测量过程及控制一览表》，通过从原材料检验、生产过程成品检验等过程识别出26类测量过程，测量过程档案，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。 对重要测量过程：《纸张厚度测量过程》测量进行了计量确认。 | 人力资源部 |  |
| 16 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理控制程序》，文件满足标准要求。 现场重点抽查了《纸张厚度测量过程》测量不确定度评定，方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。 | 人力资源部 |  |
| 17 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 该公司未建最高计量标准，公司测量设备均 由高邮市计量测试所、广东省世通仪器检测服务有限公司进行溯源。抽查计量器具溯源情况，详见《测量设备溯源抽查表》 | 人力资源部 |  |
| 18 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在重要测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理层/管理者代表 行政中心 品质部 人力资源部 |  |
| 19 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2020年6月4--5日组织了公司测量管理体系内审，组长：蓝丽华 带队对公司9个部门进行了全要素的审核，共开出了2不符合项，已完成整改。 | 管理层/管理者代表 行政中心 品质部 人力资源部 |  |
| 20 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 查企业的《审核和监视管理程序》，对列入体系管理的高度控制重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 管理层/管理者代表 行政中心 品质部 人力资源部 |  |
| 21 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 经验证企业对内审过程中发现的1个不符合项能查找原因，进行了纠正（预防）措施， 已完成纠正措施跟踪及有效性验证。 | 管理层/管理者代表 行政中心 品质部 人力资源部 |  |
| 22 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 查企业建立《持续改进控制程序》中的纠正和预防措施管理文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。 | 管理者 代表 人力资源部 |  |
| 23 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位， 企业9台计量器具为强检测量设备已进行检定。 | 管理层/管理者代表 行政中心 品质部 人力资源部 |  |