项目编号：0018-2016-2020

审核员现场审核记录

企业名称：江苏华鹏智能仪表科技股份有限公司

审 核 员：           韩  沁                          审核日期： 2020年07月18日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业建立测量管理体系四年来的运行基本正常、适宜，符合体系要求，体系运行基本有效。能够保持管理水平。 企业的产品质量、测量设备和测量过程有效监控都能够持续满足顾客的测量要求。 企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对外部市场推广和招投标起到重要作用。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好未见到顾客投诉、纠纷等情况。 企业组织机构没有变更，产品类型没有增加，未见新增关键测量过程。 | 管理层 销售部 品管部 采购部 生产部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了计量目标，已分解到各职能部门。 查企业规定了公司的计量工作方针及13项计量目标。考核指标可测量,按季度统计，年度汇总并在管评中加以分析。 | 品管部 技术部 生产部 总经办 采购部 销售部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2020年04月16日进行了测量管理体系管理评审。单独进行了管理评审。 会议由副总经理陶琴主持，各部门负责人参加。品管部汇报了体系运行状况，各部门负责人汇报本部门体系现状。 会议对内审情况、顾客满意度反馈信息、质量目标完成情况、预防纠正措施验证等进行了分析讨论。 管理评审每年进行一次。 会议肯定了公司测量管理体系基本充分、适宜，体系运行对实现目标指标、方针是有效的。并形成了管理评审报告。 | 管理层 品管部 销售部 生产部 技术部 采购部 总经办 | 否 |
| 4 | 企业是否建立人员档案，资质是否符合要求？ | 6.1人力资源 | 企业制定了人员档案，人员资质符合要求。 企业提供了19年度培训计划及记录，人员资质符合要求。 | 总经办 | 否 |
| 5 | 企业针对外部供方是否制定了相应的文件，供方资质是否满足要求？ | 6.4外部供方 | 企业制定了HDY/QP6.12-2019《外部供方管理程序》，企业对外部供方江苏省计量科学研究院、东莞市帝恩检测有限公司、中国电子科技集团公司第五十二研究所校准实验室建立了档案管理，资质文件符合要求。 | 品管部 | 否 |

| 6 | 企业如何进行顾客满意调查？ | 8.2.2顾客满意 | 企业通过顾客满意度调查来进行顾客调查。 查企业提供了8份顾客满意度调查表，每年进行统计分析。 | 销售部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业每年进行一次测量管理体系内审，于2020年04月13日组织了公司管理体系内审，对公司下属的6个职能部门和生产车间进行了全要素的审核。内审中共发现1个不符合项，于4月14日完成整改。 | 品管部 技术部 采购部 销售部 生产部 总经办 | 否 |
| 8 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业上年度开具一项不符合项。即：审核生产现场发现测量设备标识管理不规范（温湿度计设备上没有计量确认标识，标准表的计量确认标识过期未更新），且标识内容填写不完整，未见分类信息。 本次监督审核针对该不符合项进行了检查，企业已针对测量设备的标识进行了整改，并举一反三，对所有的测量设备进行了一次排查，杜绝此类问题的发生。同意关闭该不符合项。 查企业的HDY/QP6.19-2019《不合格管理控制程序》对不合格设备、不合格过程进行了控制规定，满足标准要求。现场查验不合格的控制是有效的。 | 品管部 生产部 | 否 |
| 9 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业和部门对内审中发现的不合格及时进行纠正，提出了改进措施。明确了责任部门和实施时间。 查：针对内审不符合项，开出了不符合报告，有原因分析和纠正措施及在规定的时间进行了纠正措施跟踪及有效性确认。 查企业的HDY/QP6.20-2019《纠正和预防措施管理程序》文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。 | 品管部 | 否 |
| 10 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查看企业记录单、统计报表、设备管理台账等，基本能采用法定计量单位。计量器具总264台。管理符合要求。已按周期规定进行检定。 | 品管部 | 否 |

| 11 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。对取得的测量管理体系认证证书用于提高产品质量、降低物料消耗、增加经济效益，提高市场竞争力都起到了重要作用，另外在招投标中获得加分起到决定作用。 | 销售部 总经办 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |