编 号：0056-2019-2020

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 江苏华鹏变压器有限公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 0.694 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 13 | 36 | 34 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100% | 100% | 98.41% |
| 配备率是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 准确度等级是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 审核情况说明： 企业为市级重点耗能单位，能源管理工作由设能处负责，主要耗能为热力、电力和天然气等，查《江苏华鹏变压器有限公司能源审计报告》，企业2018年10月由常州圣奥能源科技有限公司进行了能源审计。 查看企业《重点用能单位能源利用状况月报表》，2019年1-12月耗能为0.694万吨标准煤。企业配备进出用能单位测量设备为13台件，次级用能单位配备测量设备36台件，主要用能设备配备的测量设备为34台件，配备率均满足要求。企业主要耗能为热和电力，配备0.5S级电能表等能源测量设备。能源测量设备配备和准确度等级满足标准要求。 企业严格执行《中华人民共和国节约能源法》、《江苏省节约能源条例》、《重点用能单位节能管理办法》，企业建有完善的能源管理组织机构和网络，设有能源管理岗位，制定了相应的管理制定，并开展了能源绩效目标管理工作。 企业能源管理满足《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。 审核组长(签名) 企业代表（签名） 日期: 日期: |  |  |  |