|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业  名称 | 浙江竞联机电科技有限公司 | | | | | 审核员 | 林兵 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质量部 | 游标  卡尺 | 001 | (0~150)mm | ±0.02mm | 量块/4等 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.7.13 | √ |
| 质量部 | 数显  千分尺 | 002 | (25~50)  mm | ±0.004mm | 量块/4等 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.7.13 | √ |
| 质量部 | 示波器 | DS1ZB192200233 | DS1104 | Urel=0.60% k=2 | 示波器校准仪 DC:±0.1mV-±200V:±0.025%R+25uV | 浙江省计量科学研究院 | 2020.1.9 | √ |
| 质量部 | 直流稳压电源 | / | CE  0036030S | Urel=0.001V  K=2 | 数字多用表(10-100)V  ±(0.0045%R+0.0006F) | 浙江省计量科学研究院 | 2020.1.10 | √ |
| 质量部 | 活塞式压力计 | 18827 | CW-1000T (2~100)  MPa | 0.02级 | 活塞式压力计标准装置0.005级 | 浙江省计量科学研究院 | 2020.1.07 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  提供的设备校准证书由浙江省计量科学研究院和深圳华科计量检测技术有限公司出具，均按相关检定或校准规范实施，仪器基本都已校准或检定，证书报告目前在有效期内。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2020年 7 月17 日~ 7月18日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

测量设备溯源抽查表 编号：0142-2020