编号：0142-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：浙江竞联机电科技有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 产品部 陪同人员:何世平 |
| 不符合事实描述：现场在用的ZC25-4B型，量程0-1000MΩ，准确度等级10级，出厂编号3217绝缘电阻表，未溯源校准。不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准6.3.1条款.不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期： |

可另附页