编     号：0142-2020

现场审核记录

企业名称：浙江竞联机电科技有限公司    采购部、市场部、产品部办公室

审核员：     林兵                           审核日期：2020年7月18日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 在《质量手册》中规定了各个部门的计量职能，询问采购部、销售部和办公室等相关人员基本清楚本部门计量职能，相关人员基本清楚自己的工作职责。 | 采购部、市场部、产品部办公室 | 否 |
| 2 | 顾客要求是否转化为计量要求？能否符合顾客要求？ | 5.2以顾客为关注焦点 | 公司按客户要求（中标文件）和标准要求，以市场部人牵头单位，将客户的质量要求特性计量化，转化为内部测量要求如：部件尺寸、电气化性能、压力传感器电流性能测量等，编制工艺文件和测量记录，以顾客需求为关注焦点，满足顾客要求。 | 采购部、市场部、产品部办公室 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 企业制定计量质量目标： 1）测量设备及时确认率达95%； 2）顾客投诉及时处理率≥90%； 3）关键测量过程受控率100％； 目标基本分解到各个部门；由质量部组织考核，基本实现质量目标； 由市场部负责顾客满意度的测量工作和投诉处理。 | 采购部、市场部、产品部办公室 | 否 |
| 4 | 制定哪些与采购部、市场部、办公室相关的程序文件？ | 6.2.程序/软件/记录/标识 | 企业编制程序文件19份，涉及采购部、市场部、办公室的程序文件有《外部供方控制程序》、《内外部顾客满意度信息收集和分析控制程序》《计量文件控制程序》等。 无在用的测量软件。 形成公司在用的测量体系记录，检验和管理性记录与质量管理体系文件共用，如培训、内审、管理评审类文件。增加计量确认记录、关键测量过程记录等。文件有受控类标识，有编号标识等。 | 采购部、市场部、办公室 | 否 |
| 5 | 外部供方的清单？有无对外部供方实施评价？有无评价记录？ | 6.4外部供方 | 采购部提供《供应商管理计划》，提供外部供方清单包括：杭州工具总厂、上海仪川仪表厂、浙江省计量科学研究院、深圳华科计量检测技术有限公司等10家供应商，列出联系人、电话等信息。 采购部负责对供方进行评价，评价情况如下： 提供：杭州工具总厂、上海仪川仪表厂、浙江省计量科学研究院、深圳华科计量检测技术有限公司的营业执照、调查表等材料； | 采购部 | 否 |
| 10 | 有无实施顾客度调查？有无提供收回调查表？有无统计数据？ | 8.2.2顾客满意 | 2020年上半年度实施顾客满意度调查工作，发出8份，收回8份，统计结果满意度为95%。达到目标要求。 | 市场部 | 否 |
| 11 | 是否形成监视文件？是否规定监视方法？对发现的问题是否纠正措施？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司编制《审核和监视控制程序》，程序文件中规定了日常监视和关键测量过程监视的方法，主要监视关键测量过程和计量确认。每月检查当月测量设备周期确认计划的完成情况，对未完成的责成计量管理人员整改；计量管理人员和兼职计量管理员每月对所使用的测量设备是否完好、标识情况等进行检查，发现问题及时整改。关键测量过程每天测量标准样本5次，持续23天，数据记入稳定性分析报告。采取均值（X）和极差（R）方法，协助判定。 内审发现的问题开发不符合项及时制定纠正措施，日常问题及时纠正。 | 采购部、市场部、产品部 |  |
| 12 | 文件？不合格品处置？ | 8.3不合格品控制 | 提供《不合格品控制程序》， 由质量部经测量判定，原料不合格退还供应商；出厂客户反馈不合格，由市场部确认，收回或直接报废。 质量部检验后格后，由产品部交市场部入库，市场部正常发货过程中，如发现不合格品交回产品部。 测量设备不合格由质量部门负责处理。 见产品流程卡，有上述交接记录。 | 采购部、市场部、产品部 | 否 |
| 13 | 文件支持？ | 8.4改进 | 公司编制《纠正措施和预防措施控制程序》，采购部、市场部、办公室改进措施，主要涉及工作过程改进。 | 采购部、市场部和办公室 | 否 |
| 14 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167- 2006 | 企业主要耗能为电、水；电能主要用于组装生产线、部件加工和检验；水主要用于办公生活用水；总年耗能约0.5吨标煤，不是重点耗能企业。 | 办公室 | 否 |
| 15 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业能源计量器具为供电公司、供水公司提供的总表。能源器具较少，未编制能源计量器具台账。企业由供电局总表进行能源数据采集。 | 办公室 | 否 |
| 16 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查：企业配备一级电能表一块，0.5级；水表一只2.0级，分别由电力公司和水务公司配备，满足标准要求。 | 办公室 | 否 |
| 17 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 企业为非重点能耗单位，主要耗能由供电公司和供水公司提供的总表进行计量。 | 办公室 | 否 |
| 18 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 能源计量数据 | 企业的能源计量数据由供电公司进行采集，企业对数据汇总后进行分析与考核。 | 办公室 | 否 |