编号：0123-2017-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 山西德隆达电气制造有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 综合管理部 陪同人员: 王平 |
| 不符合事实描述：  查：公司外部供方评价记录表，公司没有对测量设备校准服务方“深圳新广行检测技术有限公司”进行资质和服务评价。  不符合认证审核准则条款号： GB/T 19022-2003 6.4外部供方条款  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期: |

可另附页