编号：0146-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 北京博华信智科技股份有限公司 不符合报告编号：2020072401 |
| 企业下属部门: 行政人力资源部 陪同人员: 曹磊 |
| 不符合事实描述：现场查行政人力资源部，其负责管理的远程服务器机房，已配备温湿度表计，但缺少环境温湿度相关记录。不符合：GB/T19022-2003标准6.3.2环境条款，属一般不符合项。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.3.2环境 条款。不符合程度：主要不符合/；次要不符合☑；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业职能部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2020年7月23日 |
| 纠正措施:纠正措施实施部门代表签名: 审核员确认签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期: |

可另附页