编     号：0146-2020

现场审核记录

企业名称：北京博华信智科技股份有限公司

审核员:  耿丽修                                    审核日期： 2020年7月23~24日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业编制了BHKJCL-SC-2020《测量体系质量手册》，BHKJCL-WJ01-2020《计量职责管理程序》。明确了各有关部门的职能。 询问研发部经理奚晓照、诊断服务部工程师戴文亮等测量体系人员在各自部门主要计量职能，上述人员均清楚自己和本部门在测量体系内主要工作职责。 | 研发部、诊断服务部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备，通过对测量过程的控制和监视并经过验证，已满足顾客的计量要求。计量要求导出和验证，详见抽样记录《物联网振动网关输出电流测试过程计量要求导出和验证记录》相关内容。 企业通过顾客满意度调查来证明产品质量满足顾客的测量要求。企业研发和生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。多年以来，产品质量多次获得中石化、中石油、中广核等客户好评。 | 研发部、诊断服务部、行政人力资源部 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 企业编制BHKJCL-WJ03-2020《质量目标管理程序》，规定了公司的计量工作目标4项，质量目标与计量方针一致。 企业制定了《2020年测量管理体系质量目标年度分解计划》。抽查2020年1季度、2季度，研发部关键测量过程有效率100%，关键测量设备配备符合率100%；抽查2020年2季度，诊断服务部测量设备管理，符合质量目标分解考核要求。两部门质量目标完成情况良好，有实施结果汇总。符合企业目标管理程序要求 。 | 研发部、诊断服务部 | 否 |
| 4 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 | 6.1人力资源 | 企业建立了BHKJCL-WJ05-2020《人力资源管理程序》。 企业识别了测量体系相关人员8人。有《测量管理体系人员情况一览表》。抽查人员：1、李迪：特种作业操作证—高压电工作业、证书编号41232619951014301X.发证时间为：2016年11月29日。发证机构为：淄博市安全监督管理局。2、高东方：信息系统项目管理师、证书编号16201111371.发证时间为：2017年5月11日。发证机构为：北京市人力资源和社会保障局。 行政人力资源部提供了测量管理体系人员培训计划。制定了2020年度测量人员培训计划2项，已完成2项。第一季度共有6人参加有培训，有相关培训记录和评价记录。 | 行政人力资源部 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编写了BHKJCL-W（01-20)2020《测量管理体系程序文件》、BHKJCL-WJ06-2020《文件管理程序》。规定了测量管理体系文件的控制要求。 抽查研发部文件：1编号JZ-032501006《位移监测模块裸机检验指导书》、2编号BHXZ/ZY-09-2008《硬件研发规程》, 相关管理和技术文件信息齐全、规范，两份文件已经受控。 | 研发部、诊断服务部 | 否 |
| 6 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业编写了BHKJCL-WJ07-2020《软件管理程序》，规定了对测量软件的管理控制要求。 查记录《查软件及固件版本汇总》一份，软件识别符合要求。 | 研发部、诊断服务部 | 否 |
| 7 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编写了BHKJCL-WJ08-2020《记录管理程序》，规定了记录的控制要求。 抽查记录编JL9001C.8.4-08-JY-017《BH7000主控模块检验记录单》。内容有外观检查、功能检验、出厂状态等设备信息。检验人：张艳华、审核人：李治存；检验日期：2020年6月24日，检验结果：合格。记录保存期三年。企业测量记录管理符合标准要求。 | 研发部、诊断服务部 | 否 |
| 8 | 是否有计量确认状态标识 | 6.2.4标识 | 企业编写了BHKJCL-WJ09-2020《标识管理程序》。查研发部现场使用出厂编号30320464WS的数字多用表、出厂编号C042304数字示波器，合格证及计量确认标识齐全。 企业现场测量设备均有计量确认状态标识，标识使用规范，信息完整、清晰。 | 研发部 | 否 |
| 9 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司编写了BHKJCL-WJ10-2020《测量设备管理程序》。企业共识别测量设备26件，企业编制了《测量设备台账》、《测量设备年度送检计划》。抽查：型号9100D、编号747的标准振动台，校准日期2019.12.05、抽查：编号14126838的数显卡尺，校准日期：2018.11.15（检定周期24个月）2份测量设备校准证书。台账信息和证书信息一致，量值均溯源至法定计量机构。测量设备管理和溯源符合要求，详见《量值溯源抽查记录表》。 | 研发部、诊断服务部 | 否 |
| 10 | 使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2环境 | 企业编写了BHKJCL-WJ11-2020 《环境管理程序》文件。 现场查行政人力资源部，其负责管理的远程服务器机房，已配备温湿度表计，但缺少环境温湿度相关记录。不符合：GB/T19022-2003标准6.3.2环境条款，属一般不符合项。 | 行政人力资源部 | 2020072401 |
| 11 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、验证、封印和标识，进行计量确认工作。保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.计量确认 | 企业编写了BHKJCL-WJ13-2020《计量确认管理程序》。企业针对测量设备，编写了《测量设备计量确认明细表》和《计量确认过程验证记录》，对9台测量设备进行了计量确认并进行了验证。 抽查3台测量设备，均已进行检定/校准在有效校准期内使用，标识已粘贴，所用测量设备满足预期使用要求。 | 研发部、诊断服务部 | 否 |
| 12 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.2测量过程 | 企业建立BHKJCL-WJ15-2020《测量过程设计和实现管理程序》。建立了《测量过程控制一览表》，共识别42个测量过程。其中，关键测量过程2个、重要控制过程16个、一般测量过程24。对测量过程的测量要求进行识别并导出了计量要求。其中，《物联网振动网关输出电流测试过程》，属于关键测量过程。规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。 | 研发部、诊断服务部 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ | 7.2.2、测量过程设计 | 企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了42个测量过程技术资料。质量部、研发部分别对每个不同类的测量过程，从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，对保证产品质量测量系统、关键和复杂的测量系统、保证安全的测量系统，按标准和工艺要求进行测量过程设计和有效控制。企业的测量过程的设计，已识别全部过程要素和控制限的规定。企业测量过程满足预期的计量要求 抽查关键测量过程《智能监控网关（加速度监测模块裸机）通道电压测试过程》、《物联网振动网关输出电流测试过程》相关技术资料，测量过程设计符合标准要求。 | 研发部、质量部 | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编写了BHKJCL-WJ16-2020《测量不确定度管理程序》，文件满足标准要求。现场重点抽查了《物联网振动网关输出电流测试过程不确定度评定报告》，方法符合要求。见附件《不确定度评定报告》。 | 研发部、诊断服务部 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业编写了BHKJCL-WJ17-2020《溯源性管理程序》。企业未建立最高计量标准开展检定和校准。企业在用的测量设备均委外送检到：1、“中国计量科学研究院”进行检定/校准。机构资质：中国认可 国际互认 校准 CALIBRATION CNAS L0502，2、“北京计量检测科学研究院”进行检定/校准，机构资质：计量检定机构授权证书号：（国）法计（2017）01007号。随机抽3份测量设备的校准证书，证书填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。量值均溯源法定计量检定机构计量标准。企业量值溯源符合标准要求。祥见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 研发部、诊断服务部 | 否 |
| 16 | 企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？ | 8.2.2 顾客满意 | 企业编制BHKJCL-WJ02-2020《顾客满意管理程序》文件，监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。 2020年05月1日至25日，对公司内、外部顾客的满意度进行了调查，共发出8张调查表，收回8张，内、外部顾客满意度98.88%。 | 研发部、诊断服务部 | 否 |
| 17 | 企业是否对测量体系监视形成文件？部门是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编写了BHKJCL-WJ18-2020《测量管理体系审核和监视管理程序》。对测量过程中的测量方法、测量环境条件等工作，进行定期监视控制。 抽查关键测量过程《物联网振动网关输出电流测试过程控制规范》、《智能监控网关（加速度监测模块裸机）通道电压测试过程控制规范》，规定了测量过程对测量人员、测量方法、环境条件、测量设备，按照计划频次进行监视及控制，符合标准要求。 | 研发部、诊断服务部 | 否 |
| 18 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了BHKJCL-WJ19-2020 《不合格控制程序》。防止不合格的测量设备带来计量数据失准，确保测量数据准确、可靠。对发现的不合格进行确认，加以标识进行隔离，并做好记录。已对不合格测量设备的处置做出了明确规定。 | 研发部、诊断服务部 | 否 |
| 19 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编写了BHKJCL-WJ20-2020《改进管理控制程序》文件，对潜在的不合格，分析其原因，采取有效的措施，防止不合格发生。完善测量管理体系，实施持续改进，提高测量质量。 | 研发部、诊断服务部 | 否 |
| 20 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业暂无需要强制检定的设备。 企业规定了26台件测量设备列入计量管理工作。按周期定点送检进行检定/校准。随机抽查3件，溯源管理较好。查文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 研发部、诊断服务部 | 否 |