项目编号：0146-2020

审核员现场审核记录

企业名称：北京博华信智科技股份有限公司         审核日期：2020年7月23日-7月24日

审核员： 汪世诚

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业编制了BHKJCL-SC-2020《测量管理体系管理手册》、BHKJCL-WJ01-2020《计量职能管理程序》，明确了相关部门的职能。 询问销售部刘佳副经理、销售专员李代兴；客户服务部张树涛经理、客户管理专业杜才等测量体系人员的主要计量职能和相关职责，均知道自己和本部门的主要职责。 | 客户服务部 销售部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 客户服务部、销售部，组织企业已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。 计量要求导出和验证，详见抽样记录《物联网振动网关输出电流测试过程计量要求导出和计量验证记录》、《智能监控网关（加速度监测模块裸机）通道电压测试过程计量要求导出和计量验证记录》内容。 | 客户服务部 销售部 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查BHKJCL-WJ03-2020《计量目标管理程序》，规定了公司的计量工作目标4项，质量目标与计量方针一致，质量目标已分解，有具体指标可测量。企业按文件规定的要求汇总统计质量目标完成情况。 | 销售部 |  |
| 4 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业建立了BHKJCL-WJ05-2020《人力资源管理程序》。 企业识别了测量体系相关人员115人，有测量人员情况一览表，其中销售部人员15人。人力资源提供了人员培训计划，企业制定了2020年度测量管理体系培训计划2项，已完成2项，有计量人员教育、培训经验和技能档案培训相关记录和评价记录。 | 销售部 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编制了BHKJCL-WJ06-2020《文件管理程序》规定了测量管理体系文件的控制要求。明确了文件的编写、审核、批准、发放、更改以及存档和受控管理的规定。 查：JZ-0415001《物联网震动网关检验指导书》，JZ-032501006《位移检测模块裸机检验指导书》，标准现行有效且受控。 | 质量部 | 否 |
| 6 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备是否处于有效的校准状态？ | 6.3.1测量设备 | 企业建有CL-JL-014《测量设备台账》，共有26台件测量设备，实行A、B、C分类管理，测量设备处于有效的校准状态。 企业编制了BHKJCL-WJ10-2020《测量设备管理程序》，抽查：编号为28470067WS的数字多用表，校准日期：2019.11.28、编号为C036563的函数/任意波信号发生器，校准日期：2019.12.23；编号为9100D的振动校准仪，校准日期：2019.12.05； 3份测量设备检定/校准证书，均为法定计量机构检定/校准，北京市计量检测科学研究院，计量检定机构注册号：CNAS L0187、中国计量科学研究院，计量授权证书号：CNAS L0502法定计量机构。详见《量值溯源抽查记录表》。 | 质量部 客户服务部 | 否 |
| 7 | 使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2 环境 | 企业编制了BHKJCL-WJ11-2020《环境管理程序》，规定了测量设备的环境条件应满足使用要求，以及环境条件超出要求应对测量结果进行修正。 | 客户服务部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业编制了BHKJCL-WJ12-2020《外部供方管 理程序》，客户服务部负责建立合格供方名录，制定供方评价准则。有测量设备合格供方2家，测量设备检测服务供方1家。企业编制了《合格供方清单及评价记录表》、《外部服务供方清单及评价记录表》，内容包括：合格供应商、计量服务方名录，服务方风险评估，资格审批，评价及外部供方资质附件。 | 客户服务部 | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 7.2测量过程 | 企业编制了BHKJCL-WJ13-2020《计量确认管理程序》和BHKJCL-WJ16-2020《测量不确定度管理程序》，建有《测量过程及控制一览表》，共42个测量过程，其中2个关键过程，16个重要控制过程，24个一般控制过程。 抽查了企业已识别的高度控制测量过程，物联网震动网关输出电流测试过程，查看了JZ-0415001《物联网震动网关检验指导书》，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经检定合格，并进行了计量验证，验证方法正确，测量过程不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见物联网震动网关输出电流测试过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《物联网震动网关输出电流测试过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 | 客户服务部 销售部 | 否 |
| 10 | 企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？ | 8.2.2 顾客满意 | 企业编制了BHKJCL-WJ02-2020《顾客满意管理程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。 2020年4月30日编制了公司BHKJCL-JH《客户满意度调查计划》,拟在2020年5月2日-5月25日对公司管理体系内外部顾客以发放调查问卷的形式进行调查，发放外部顾客调查表3份，向公司内部各部门发出5张调查表，查BHKJCL-BG-2001《2020年度客户满意度调查工作报告》，结论：满意度为98.88%。 | 销售部 | 否 |
| 11 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定BHKJCL-WJ20-2020《改进管理控制程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。纠正措施和预防措施办法基本满足标准要求。 | 销售部 客户服务部 | 否 |
| 12 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业规定了26台件测量设备列入计量管理工作。测量设备按周期送检进行检定/校准。随机抽查6件，溯源管理较好。查文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 销售部 客户服务部 | 否 |