编号：0144-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：江苏爱贝尔玩具有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 生产质量部 陪同人员:蒋跃驹 |
| 不符合事实描述：  查：生产车间现场使用电子秤（编号17060261），未列入台账登记，未对其进行计量管理。  不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003 6.3.1条款。  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_\_\_\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期： |

可另附页