北京国标联合认证有限公司

[image: image1.png]


       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编     号：0144-2020
现场审核记录

企业名称：_江苏爱贝尔玩具有限公司_     
审核员：   丁紫娟                  审核日期：2020年07月24日 －2020年07月25日

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入不符合项

	1
	企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1计量职能
	公司编制了JSABE/CLSC-2020《测量管理手册》和JSABE/CLCX.(01~22)-2020《测量管理体系程序文件》，明确了相关部门的职能，基本覆盖标准的全部要素。问询生产质量部周伟高、销售部经理李芳主要岗位职责，均知道自己的职责和本部门的主要职责。
	生产质量部     供销部 
	否

	2
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？
	6.2信息资源6.2.3记录
	公司编写了JSABE/CLCX.08-2020《记录管理控制程序》，规定了记录的格式，信息，标识，以及填写要求等。规定了记录的贮存和保护要求。文件定期进行评审，现行有效。
抽查：1、“采购合同”，产品名称：轻钙  供货方：浙江亚鑫碳酸钙有限公司 订货日期：2020.05.12；

抽查2、出货检验记录，产品名称：游乐设施 销售方：江苏爱贝尔玩具玩具有限公司

收货/出货记录完整，规范使用计量单位,按规定对记录实施管理，保存期限为三年。


	生产质量部     
	否

	3
	是否有计量确认状态标识
	6.2.4标识
	公司编制了JSABE/CLCX.09-2020《计量标识管理控制程序》。

查：生产质量部现场“游标卡尺”有计量确认标识，符合本条款。
	生产质量部
	否 

	4
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？使用环境条件是否满足？
	6.3物资资源
	公司编制了JSABE/CLCX.10-2020《测量设备管理控制程序》。编制了《测量设备台账》，共有14台件测量设备，实行A、B、C分类管理。每年度生产质量部负责制定测量设备周期送检计划，并组织安排定期送检工作。
测量设备处于有效的校准状态，台账信息和证书信息一致。详见《量值溯源抽查记录表》
企业编制了JSABE/CLCX.11-2020《测量设备环境管理控制程序》，规定了测量设备的环境条件应满足使用要求，符合GB/T 19022-2003 6.3物质资源管理条款。
	生产质量部
	否

	5
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？
	6.4外部供方
	公司建立了JSABE/CLCX.12-2020《外部供方管理控制程序》文件。

公司编制了测量设备合格供方名单和评价表。
查：公司对外部服务方的资质进行评价，抽检中国南方航空工业（集团）有限公司计量所，单位通过CNAS认证，证书号为CNAS L1247，资质符合。
	供销部
	否

	6
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1计量确认
	抽查《计量设备计量确认明细表》核实测量设备检定证书有效，计量验证记录内容正确。使用的测量设备均已校准，测量设备满足预期使用要求。
查：1、游标卡尺 编号：HC002号，校准证书编号：JL2004KYC83237，检定日期：2020.04.30，由中国航发南方工业有限公司计量实验室出具校准证书。
	生产质量部
	否

	7
	企业是否有新增关键测量过程?抽查新增关键测量过程或(1-2)个原有关键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ 
	7.2测量过程

7.3.1测量不确定度
	查：高度控制测量过程《钢管管壁厚度检验测量过程》有测量设备的计量确认过程，测量设备配备合理。

测量过程有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合程序的要求。高度控制进行了测量不确定度评定，评定方法正确。


	生产质量部
	否

	8
	抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	查：1游标卡尺 编号：HC002号，校准证书编号：JL2004KYC83237，校准日期：2020.04.30，由中国航发南方工业有限公司计量实验室出具校准证书

2、压力表   出厂编号 19099572  检定已过期。

抽检2份测量设备送检证书，其中游标卡尺符合要求。量值均已溯源到SI单位标准，符合GB/T 19022-2003 7.3.2溯源性条款。公司测量设备委外送检到由中国航发南方工业有限公司计量实验室出具校准证书。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

查：生产车间 储气罐上配备的压力表有效期2020年4月22 日 到期，已过期未检定。

	生产质量部
	02

	9
	顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？

	8.2.2顾客满意
	公司建立了JSABE/CLCX.18-2020《计量满意度测评程序》，对内部和外部顾客分别采取《顾客满意度调查表》的方式，对顾客进行顾客满意度调查。
查：公司有“外部顾客满意度调查表”，通过顾客满意度调查来证明顾客的测量要求得到满足。查：2020年度内部顾客满意率96.3%；2020年外部顾客对产品质量满意率为95.3%
	供销部
	否

	10
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？

	8.3不合格控制
	查：JSABE/CLCX.21-2020《不合格控制程序》，对发现的不合格采取的措施做出了规定。经验证确认的不合格设备加以标识，进行隔离，并做不合格处理记录。
	生产质量部     供销部
	否

	11
	法定计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。

	计量法制管理
	公司共14台测量设备列入了计量确认管理，制定了《测量设备台账》。抽查加工定作合同等记录，计量单位符合要求。

	生产质量部
	否


 2 / 3

