编号：0053-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 中国石化塔河炼化有限责任公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 储运作业部 陪同人员: |
| 不符合事实描述： 油品储运供团结油库柴油、汽油计量，在北区，配备最新的两台罗斯蒙特质量流量计，精度满足要求，现场看管线配备了副线，易引起阀门关闭不严计量误差，管线弯头较多，影响准确计量。不满足贸易结算要求。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022:2003 7.2.3测量过程实现不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期： |

可另附页