文件审核

| 受审核方名称： | 江西金德铅业股份有限公司 | 评审依据 | GB/T19022-2003/ISO10012:2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审查文件的名称： | 管理手册 版本号： AO版 程序文件 版本号： JD/CL-001～JD/CL-007-2019 实施日期： 2019 年 9 月 16日 其他： |  |  |
| 文件审核描述（含不适用条款及合理性的描述）： - 是否已建立了所需的文件体系，并对照符合标准要求； ☑是 □否 - 是否已识别和确定了测量管理体系所涵盖的范围，包括测量设备和测量过程；☑是 □否 - 是否已识别了应遵守的法律法规和其它要求； ☑是 □否 - 是否已制定了测量管理体系的质量目标；☑是 □否 - 是否已规定了测量管理体系各个职能与层次的职责，并确定了必要的资源；☑是 □否 - 测量管理体系是否已运行3个月或以上，绩效建立了必要的监控机制； ☑是 □否 - 是否已策划并实施了测量管理体系内审和管理评审。 ☑是 □否 - 公司是否具备相应资质，并提交证明。☑是 □否 有，请说明： 通过中国质量认证中心GB/T19001-2016认证，证书有效期2020年12月29日、ISO14001:2015认证，证书有效期2021年1月20日、GB/T28001-2011认证，证书有效期2021年1月18日、GB/T23331-2012认证，证书有效期2021年11月18日。 （需登记资质有效期） - 申请认证前一年内是否出现被政府部门处罚或发生过质量、环境、职业健康安全、食品安全事故及信息安全事件。□是 ☑否 有，请说明: 文件审核人： 2019 年 9 月 16日 |  |  |  |
| 文件审核结论： ☑企业文件基本符合标准的要求。 □企业文件基本符合标准的要求，但有个别问题点需要纠正， 可在现场审核时确认纠正结果。 □企业文件存在严重缺陷，不符合标准要求。 ☑已为实施现场审核做好准备，初步确定现场审核时间为：2019年9月17日—18日 文件审核人： 2019 年 9 月 16日 |  |  |  |
| 受审核方意见： ☑同意审核意见，研究后结合实际修改文件，并按计划做好现场审核准备。 □不同意审核意见。 受审核方管理者代表： 2019 年 9 月 16日 |  |  |  |

文件审核问题表

| 编号 | 主要问题 | 标准条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AO管理手册中测量管理体系组织机构图及测量管理体系过程职责分配表均没有涉及财务管理部。而管理手册4 定义和术语及附录A 职责与权限均涉及财务管理。两者不一致。 | 5.1 |  |
| 2 | JD/CL-003测量过程控制流程中3.6.2 测量设备使用的环境条件：使用部门应提供适宜测量设备使用的环境条件，并进行有效控制。没有编制“环境条件控制程序” | 6.3.2 |  |
| 文件修改验证情况： ☑以上情况已纠正 □未纠正 原因： 文件审核人： 2019年9月16日 |  |  |  |