编号：0125-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：江西金德铅业股份有限公司 不符合报告编号：02 |
| 企业下属部门: 动力维修车间 陪同人员: |
| 不符合事实描述：  在动力维修车间检查时发现，用于申克秤检测的25公斤砝码未经检定/校准。  不符合认证审核准则条款号：\_\_\_\_GB/T-19022-2003中\_\_7.3.2\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名:审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期： |

可另附页