编     号：0134-2019

现场审核记录

企业名称：江苏旭龙环境科技有限公司

审核员：     余慧                      审核日期：2019年09月8日 ~ 09月9日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 查：技术部主要职责为统一归口管理建立、实施保持和持续改进公司的测量管理体系，为质量提供计量保证。负责可测量的质量目标分解。负责全公司测量设备的统一管理。 查：编绘制产品图纸工艺文件 、检验规范，调测控制要求，明确进厂检验，安装调试控制用测量设备的配备要求。 询问相关部门及人员基本清楚本部门计量职能，出厂检验人员基本清楚自己的工作职责。 | 生产部 技术部 综合部 市场部 | 否 |
| 3 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 公司文件为现行有效版本并受控。 查：管理文件处于现行有效状态，信息量较全且受控。 查见了HJ/T101-2003氨氮水质自动分析仪技术要求、XL-V808污染源挥发性有机物在线监测系统检验规范；XL/QC－2018－011－01进货检验规程及图纸等技术标准和技术文件。 文件中计量单位使用基本正确。 | 生产部 技术部 | 否 |

| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 企业根据自身特点编制测量管理手册，包含程序控制的内容和要求。其中明确了测量记录管理要求。其条款16.4.3是对记录的管理控制要求，包括管理性记录、计量确认记录、测量过程记录。 查：编号为Q/XL-2018-11-1外购外协件送检单，有产品型号，有检验结果记录，记录清楚无涂改，虽然按照进厂检验规范进行，但记录没有明确检验依据相关信息。有检验人：徐宇。已和企业进行了沟通,将记录进一步完善。 查：产品出厂检验报告，有产品编号\型号及测量参数，检验环境条件，检验依据Q/XL001-2019，检验结果记录，检验时间：2019.03.30，检验员:黄京桀。信息量基本完整，记录清楚无涂改。 | 生产部 技术部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查测量设备台账，包括监视设备。已对测量设备进行AB分类管理。测量设备台账共记录计量器具11个，台账包括A级计量器具共1个，B级计量器具共10个。抽查部分测量设备均送法定计量检定机构检定校准。 查（0－300）mm游标卡尺、DT9205数字万用表、架盘天平等，现场均有计量确认标识且信息完整。 在生产部现场发现作为标准物质的标准气体是为出厂产品检验之用，但未纳入测量设备管理。 测量设备台账信息和证书一致。 测量设备使用环境条件满足要求。 测量设备量值溯源性详见《测量设备溯源抽查表》 | 生产部 技术部 | 次要 不符合项01 |
| 6 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业编制了测量管理手册，在16.4.2条款中对软件管理提出要求。 查执行过程符合文件要求。 | 技术部 | 否 |
| 7 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业在测量管理手册中对外部供方的管理明确了要求。 技术部负责建立和评价测量设备合格供方名录。对提供服务的外部供方进行验收选择、确认评价。 查企业提供了合格供方名录，对供应商进行了合格评价。符合要求。 | 技术部 |  |
| 8 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 8.2.4测量管理体系的监视 | 根据用户要求及标准要求识别出技术要求并转为测量要求。 企业使用经过计量确认的测量设备，并对测量设备确认进行验证，提供了《计量确认过程验证记录》。 测量过程导出计量要求并进行了验证。 查：甲烷含量测试测量过程。详见计量要求导出和计量验证记录表。 | 技术部 | 否 |
| 9 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总分类，目前共识别7个测量过程，覆盖了产品的生产过程，企业对甲烷含量测试、试剂称重等过程定为关键测量过程，编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 生产部 技术部 | 否 |
| 10 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了测量管理手册，明确在第24条款为不合格控制，对发现的不合格控制管理，并做好记录。符合要求。目前没有发现不合格测量设备和不合格测量过程。 | 生产部 技术部 | 否 |

| 11 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编制的测量管理手册中第25.4.2.2条款为纠正措施和第25.4.3条款为预防措施。对发现的不合格及时识别原因，采取纠正措施并针对原因提出预防措施加以防范。 | 生产部 技术部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 按照标准要求组织识别企业配套件进厂检验、生产组装调试过程控制检验和出厂检验的顾客测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求 企业产品质量较好，未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 市场部 技术部 | 否 |
| 13 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制的测量管理手册中第23.4.1条款中对顾客满意度监视明确要求，目前采取《客户反馈调查表》的方式收集用户意见，对顾客进行满意度调查。 企业回收的客户反馈调查表显示基本为满意和非常满意,但未能提供汇总调查报告，建议企业定期汇总。 | 市场部 | 否 |
| 14 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | GB17167-2006 | 企业主要耗能2018年度总合计约耗能1.8吨标煤，不是重点耗能企业。 企业场所为租用高新区，使用高新区安装配置的电能表，每季度进行结算。 | 综合部 | 否 |