编    号：0078-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称：北京金科龙石油技术开发有限公司

审核员：  吴素平                                  审核日期：2020年08月03日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次内审，于2019年4月9日-4月10日组织了公司测量体系内审工作，对公司6个部门及生产车间进行了全要素的审核，测量管理体系发现1个一般不符合项，于规定日期整改完成；2019年5月22日进行了管理评审，会议由公司的总经理周晓东主持，由副总兼管代周天成及各部门负责人汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。 | 质量 安全部 管理部 | 否 |
| 2 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年对企业监督审核中发现的一个次要不符合项。 01. 检查质量安全部理化实验室：标准物质（光谱控样、洛氏硬度块）未纳入测量设备台帐管理。 企业采取了纠正措施：质量安全部理化实验室已经将在用的标准物质（光谱控样、洛氏硬度块）纳入测量设备台帐，满足测量设备台帐管理要求。 经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上的次要不符合项已整改完成，同意关闭。 | 质量 安全部 | 否 |
| 3 | 查找企业在产质量安全部量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。 | 5.2以顾客为关注焦点 | 公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。 | 质量 安全部 售后 服务部 | 否 |
| 4 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及四项质量目标 ，并已分解到体系覆盖的相关部门。质量安全部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2020年质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，查2019年（1-7）月份计量工作质量目标已统计，完成情况较好。 | 质量 安全部 | 否 |
| 5 | 为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视) | 7.1计量确认 7.2测量过程 7.3.1不确定度评定 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业从去年监审以来，一年内增新了产品压力管道阀门（闸板阀）的高控测量过程：主要检查了关键测量过程（阀板材料成份检测）控制规范，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经检定合格，并进行了计量验证，验证方法正确；测量过程经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见阀板材料成份检测过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《阀板材料成份检测过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》， 测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《阀板材料成份检测过程监视统计记录表》及《阀板材料成份检测过程质控图》。 | 质量 安全部 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 质量 安全部 | 否 |
| 7 | 强制检定 | 计量法制要求 | 抽查质量安全部质量记录均能采用法定计量单位。公司的强制检定器具，主要用于安全防护共2台压力表0-1.6MPa,1.6级，均已检定，有效期至2020年08月17日，在有效期内使用，满足要求。 | 质量 安全部 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于公司产品招投标。 | 质量 安全部 管理部 | 否 |
| 9 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及组织机构的变更情况：企业的组织机构变更情况：由原来的八个部门变更为七个部门。 产品认证范围变更前：油气田钻采设备及工具【含封隔器、压力管道元件A级（元件组合装置:井口装置和采油树）】等产品制造和销售。 产品认证范围变更后：油气田钻采设备及工具含【封隔器、压力管道元件制造--压力管道阀门（金属阀门）B级】等产品制造和销售等产品制造和销售。 企业取得了压力管道元件制造--压力管道阀门（金属阀门）B级的特种设备生产许可证，证书编号TS2732D25-2024,有效期至2024年4月29日；取得了“压力管道阀门（金属阀门）-闸板阀”特种设备型式试验证书，编号TSX71002520201018,产品型号Z43H-CL2500I DN50，Z43H-CL2500I DN65,发证日期2020年1月20日。详见附件：《特种设备生产许可证》、《特种设备型式试验证书》、《认证证书信息变更申请书》及《认证信息认表》。 | 质量 安全部 管理部 | 否 |