编    号：0081-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称：阜宁县宏达石化机械有限公司

审核员：  吴素平                                  审核日期：2020 年08 月04 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次内审，于2020年6月22日组织了公司测量管理体系内审工作，内审分两个组，对公司四个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于规定时间内完成了整改，并对纠正措施的有效性进行了验证。企业于2020年7月6日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理顾静波主持，由管理者代表陈红文及相关部门负责人汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。 | 管理层 质管部 | 否 |
| 2 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年对企业监督审核中发现的一个次要不符合项的纠正措施完成情况： 01不符合项：抽查发现生产现场使用的编号为62335的橡胶硬度计未按照要求贴计量确认标识，不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 6.2.4标识的要求。 企业的采取的纠正措施：企业制定了H/MMS201906《纠正措施表》，对不符合项进行了纠正，并对纠正措施的实施结果进行了验证。同时，组织相关人员对GB/T19022-2003标准中6.2.4条款标识之规定要求及相关程序文件等内容进行了培训，满足要求。 经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效，以上不符合项已整改完成，同意关闭。 | 质管部 | 否 |
| 3 | 查找企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。 | 5.2以顾客为关注焦点 | 公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。 | 管理层质管部 | 否 |
| 4 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及七项质量目标 ，并已下发到体系覆盖的相关部门。质管部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2020年质量目标按规定的内容和时间（每季度）进行了统计考核，完成情况较好。 | 质管部 | 否 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了HD/MMS-207-2018《测量软件管理程序》。品质管部负责对软件进行识别，使用部门负责日常维护、保证软件的有效性和完整性。 查质管部建立的测量软件台账及《测量软件测试记录》，抽查制造中心的数控管子螺纹车床的加工、测量软件（编号FANUC Series 0i Mate-TD）未列入测量软件台帐管理，不符合要求。 | 质管部 | 次要不符合项01 |
| 6 | 为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视) | 7.1计量确认 7.2测量过程 7.3.1不确定度评定 8.2.4测量管理体系的监视 | 抽查了企业已识别的33个关键、重要测量过程：封隔器的各配件的表面硬度检测，外圆尺寸检测、表面粗糙度检测、内孔尺寸检测、密封槽尺寸检测、螺纹牙型角检测、牙型高度检测、胶筒硬度检测、发黑涂层硬度检测、工作压差试验、内压试验等测量过程。抽查了橡胶密封件硬度检测过程 ，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经检定合格，并进行了计量验证，验证方法正确，测量过程不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见橡胶密封件硬度检测过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《橡胶密封件硬度检测过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》、， 测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《橡胶密封件硬度检测过程监视统计记录表及质控图》。 | 质管部 | 否 |
| 7 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理层质管部 | 否 |
| 8 | 强制检定 | 计量法制要求 | 抽查质管部的质量记录、办公室的报表文件均能采用法定计量单位。依据《市场监管总局关于发布实施强制管理的计量器具目录的公告》（2019第48号）的规定， 该企业无强制检定计量器具。 | 质管部 | 否 |
| 9 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于公司产品投标加分使用。 | 管理层质管部 | 否 |
| 10 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的组织机构及资质未发生变化。 | 管理层质管部 | 否 |