## 监控记录
附录C2： 颗粒物检测仪时钟误差检测过程控制监视统计记录表及控制图
过程名称 |  | 颗粒物检测仪时钟误差 检测过程 |  |  | 时钟误差 |  |  | 正常条件下时钟误差 ≤20s |  | 最大允许误差 |  | 6.7s
测量设备 |  | 电子秒表 |  |  | 测量范围 |  | / |  |  | 最大允许誤差 |  | ±0.5s
核查标准 |  |  |  |  | 被测颗粒物检测仪
日 期： |  | 2020-04-05 | 2020-04-13 | 2020-04-23 | 2020-05-06 | 2020-05-15 | 2020-05-25 | 2020-06-09 | 2020-06-18 | 2020-06-26 | 2020-07-03 | 2020-07-17 | 2020-07-25
测 量 值 | 1 | 9.91 | 9.9 | 9.93 | 9.92 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.93
| 2 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.94 | 9.93 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.92 | 9.92 | 9.9
| 3 | 9.93 | 9.94 | 9.95 | 9.9 | 9.91 | 9.95 | 9.94 | 9.93 | 9.93 | 9.91 | 9.9 | 9.9
| 4 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.93 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.94 | 9.92 | 9.9
| 5 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.93 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.93
平均值(X) |  | 9.908 | 9.908 | 9.916 | 9.916 | 9.91 | 9.916 | 9.908 | 9.906 | 9.906 | 9.914 | 9.908 | 9.912
全距（R) |  | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03
| X | 2020-04-05: 9.9107; 2020-04-23: UCLx=X+A2R; 2020-05-15: 9.9313; 2020-06-09: A2; 2020-06-18: 0.577; 2020-07-03: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2020-04-05: 0.035833; 2020-04-23: LCLx=X-A2R; 2020-05-15: 9.89; 2020-06-09: D3; 2020-06-18: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.075752 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 9.9107 | 9.9107 | 9.9107 | 9.9107 | 9.9107 | 9.9107 | 9.9107 | 9.9107 | 9.9107 | 9.9107 | 9.9107 | 9.9107
UCLx |  | 9.9313 | 9.9313 | 9.9313 | 9.9313 | 9.9313 | 9.9313 | 9.9313 | 9.9313 | 9.9313 | 9.9313 | 9.9313 | 9.9313
LCLx |  | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9.89
R均值 |  | 0.035833 | 0.035833 | 0.035833 | 0.035833 | 0.035833 | 0.035833 | 0.035833 | 0.035833 | 0.035833 | 0.035833 | 0.035833 | 0.035833
UCLr |  | 0.075752 | 0.075752 | 0.075752 | 0.075752 | 0.075752 | 0.075752 | 0.075752 | 0.075752 | 0.075752 | 0.075752 | 0.075752 | 0.075752
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2020-06-18: 审核：