编号：0150-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：武汉天虹环保产业股份有限公司 不符合报告编号：02 |
| 企业下属部门:生产办 陪同人员:易安国 |
| 不符合事实描述：查生产办使用的出厂编号:T-3，型号规格:E7-2Ⅱ的电子秒表已由“湖北省计量测试技术研究院”检定,证书编号：2020DW02310499，检定日期:2020年06月30日。又查《测量设备计量确认明细表》中该设备已经进行了计量确认，但没有粘贴计量确认状态标识。不符合认证审核准则条款号： 6.2.4标识 ； 98bfa14354443b3165fbbf54f3f0042不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合 √ ；审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期: 年 月 日 |
| 纠正措施:98bfa14354443b3165fbbf54f3f0042企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期: 年 月 日 |