编号：0085-2018-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 江苏华东正大空调设备有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 质量部 陪同人员:韩军 |
| 不符合事实描述：检查管理评审资料，管评输出一条需要改进的措施：测量设备操作规程不完善，各单位要制定各类计量器具的使用作业指导书，规范测量过程的标准化和测量设备的维护”，但企业未能提供相关的整改措施计划表。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准5.4条款。不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期: |

可另附页