编号：0152-2018-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第二采油厂 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 岭南作业区化验室 陪同人员:李忠 |
| 不符合事实描述： 查岭南作业区化验室XCJ-WH-1000型便携式原油含水分析仪（无号）未提供计量确认记录。不符合认证审核准则条款号：\_\_\_\_\_\_7.1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期: |

可另附页