编 号：0152-2018-2020

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第二采油厂 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 15.1万吨 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 30 | 45 | 92 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100% | 100% | 86% |
| 配备率是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 准确度等级是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 审核情况说明： 该企业2019年总耗能为15.1万吨，是能耗大户。查能源管网图，用能单位应配备237台件，实际配备237台件，配备率满足一级用能单位100%的要求。主要次级用能单位应配备340台件，实际配备340台件，配备率满足一级主要次级用能单位100%的要求。主要用能设备应配备2716台件，实际配备2341台件，配备率满足三级主要用能设备85%的配备率要求。 所配能源计量器具准确度等级全部满足GB17167标准4.3.8表4的要求。 2019年，用水量为1863.9万立方米，用电量47536.515万千瓦时，用天然气6954万立方米。 企业能源计量管理实行分级管理，由质量监督中心质量节能管理室负责管理，各下属单位及作业单元负责具体本部门能源管理和实施操作。能源计量器具配备率和准确度等级要求基本满足GB17167-2006的要求。 审核组长(签名) 企业代表（签名） 日期: 日期: |  |  |  |