编    号：0077-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：__四川省重贵玻璃有限公司__

审核员：__冷校_______     审核日期：2020年08月01日 上午至2020年08月02日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司主要测量要求是各类酒瓶理化性能参数及外形几何尺寸的检验，满足图纸、工艺规程要求、产品成品尺寸、理化性能参数检验合格。 经询问公司生产经理、管理者代表任罗斌，他们对计量管理的职能理解准确到位，对体系运行一年来给企业带来的产品质量的保证表示满意，对因不满足计量要求而为质量带来的风险认识深刻。 企业新增测量过程1个，其中新增高控过程1个。企业所有测量设备全部送至有资质的第三方检测机构进行定期溯源。 公司目前管理还存在主要问题：计量管理体系运行效率不高，人员变动频繁，人员专业知识及测量管理体系知识有待学习提高。公司拟计划进一步划加强计量人员和检测人员、内审员的业务水平学习提升，以达到提高企业的内部管理水平目的，保证测量结果满足顾客要求。 | 管理者代表/生产技术部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是生产技术部，为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。保证测量管理体系正常有序开展。规定了最高管理者3项职能。管理者代表5项职责，计量职能部门的5项职能。基本覆盖了标准要求的计量职能。 | 管理者代表/生产技术部 | 建议项 |
| 3 | 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 配备的测量设备经过计量验证，满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 - 企业产品质量较好，在产品质量、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。 - 公司一直对产品售后服务进行跟踪记录，针对顾客反馈的质量缺陷或质量问题公司质检部建立了《客户反馈问题处理跟踪表》分别对质量缺陷或质量问题的原因进行了分析，纠正和改进。 | 管理者代表/生产技术部/质检部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 公司规定了5项计量目标。分别是：1）测量设备计量确认标识差错数量≤2； 2)A、B类测量设备送检及时率100%；3)因产品测量不准确造成投诉次数≤2次； 4)因测量不正确造成产品质量不合格≤2次/年；5)按培训计划完成所有培训项目，计划执行率100%。质量目标与计量方针一致，目标已分解。查2019年7月至2020年6月质量目标完成情况统计，均达到目标要求。 | 生产技术部/质检部/生产车间/行政办 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 公司于2020年7月1日开展体系管理评审，会议由公司总经理蒋重光主持，管理者代表罗斌汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。对公司测量管理体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门。管理评审报告编制，审核、批准发放等均符合程序文件规定。 | 管理者代表及管理层/生产技术部/质检部/生产车间/行政部 | 否 |
| 6 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 查生产技术部、质检部企业产品执行标准有: GB/T24694-2009《玻璃容器白酒瓶》和Q68991990-5.1-2013《乳白玻璃酒瓶》Q/XJJ06.031-2018《玻璃酒瓶进厂验收办法》、CG-CG-04《玻璃酒瓶出厂检验标准》标准、工艺文件、图纸等文件，文件现行有效受控，均有文件编号。 | 生产技术部/质检部/生产车间 | 否 |
| 7 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 | 公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了原材料入厂称重测量过程控制、玻璃瓶退火温度测量过程等测量设备，列入体系管理，企业共有测量设备38台件（12件强检设备）。企业编制了《测量设备管理目录》、《测量设备台账》。生产技术部负责测量设备全过程管理。企业设备管理基本符合企业对测量设备的维护管理的要求， 现场抽查出厂编号为15662电子计价秤和出厂编号为6111392801电子数显卡尺的计量确认标识和计量状态标识清楚，内容填写正确。符合要求。 | 生产技术部/质检部生产车间 | 否 |
| 8 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 6.1.2能力和培训 | 行政办提供2020年人员培训计划，已完成2项，有培训相关记录和评价记录。 查2020年5月10日质检部的培训记录，主要培训内容为重贵公司检验标准，多彩贵州酒集团玻璃瓶质量检验标准、近期客户反应的问题讲解及处理等内容。并附有培训照片。 查公司尚无人取得内审员资格证书，不能满足企业体系运行的要求。属于次要不符合项。 查实验室黎俊持有化学检验工四级中级技能职业资格证书。证号1122001083400089，发证日期：2011年3月15日。 查罗斌安全生产知识和管理能力考核合格证，证号：18051100600164，有效期至2021年7月31日。发证单位：内江市安全生产监督管理局。 查郑常清熔化焊接与热切割作业证，证号：T51-1028197309278254，有效期至2024年6月6日。发证单位：内江市安全生产监督管理局。 | 行政办/生产技术部/质检部 | 不符合项03 |
| 9 | 企业环境控制是否满足要求？环境控制是否有相关记录？ |  | 企业编制了环境管理控制文件。一般生产现场环境温度控制为室温。满足要求。实验室环境要求按检验规范规定执行。 查材料实验室未能提供实验室检测过程中的温、湿度记录。不满足要求，为次要不符合项。 | 生产技术部/生产车间/质检部/实验室 | 不符合项02 |
| 9 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理程序》文件。 企业针对上年外审开出的外部供方业绩未评价的不符合项，重点进行了整改，现场抽查生产技术部和质检部，提供外部服务供方的资质证明，重点查隆昌市计量测试所的服务供方业绩评价记录，从对供方业绩、供方产品质量、供方服务质量、供方诚信等方面进行评价。评价结论为合格。整改措施有效。 | 生产技术部 | 否 |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了《测量设备计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 查编号《测量设备计量确认记录表》对出厂编号为15662电子计价秤和出厂编号为6111392801电子数显卡尺的计量特性与计量要求进行的比较验证，方法正确，记录完整，验证结论为合格。 | 生产技术部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 生产技术部 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《封印和标识管理控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 生产技术部 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 7.2.4测量过程记录 | 企业已识别一般测量过程6个，高控过程2个。其中今年新增新增高控过程1个。 查原材料入厂称重测量过程控制规范规定了测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求，满足测量过程管理要求。详见《测量过程检查表》及附件。 查生产技术部（生产车间）产品在线抽查记录台帐，生产机组日期：2020年7月30日，有 规格型、抽查数量、缺陷情况抽查人等记录内容，无遗漏。 查质检部玻璃酒瓶供方名称产品出厂质量检验报告单，出货日期2020年7月3日，客户：贵州茅台集团（习酒）有限公司，产品名称：500ml老习酒光瓶分别记录了检验项目、技术要求、样本量、校验结果、不合格数，结论等内容。有检验部门检验人员及审核批准人员的签名与盖章。内容详细，无遗漏。 | 生产技术部/质检部/生产车间 |  |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 《测量不确定度管理程序》文件满足标准要求。现场重点抽查了原材料入厂称重测量过程不确定度测量过程不确定度评定，方法正确。见附件原材料入厂称重测量过程不确定度评定报告。 | 生产技术部 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 公司所有测量设备均送到隆昌市计量测试所委外校准。经抽查6份校准证书。填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准。详见《量值溯源抽查记录表》。 查质检部现场使用的编号6111391581（0-150）mm电子数显卡尺，检定日期为2020年6月2日，检定单位：隆昌市计量测试所。查生产部实验室编号为15662，型号ACS-6电子计价秤，检定日期为2020年6月2日，检定单位：隆昌市计量测试所。 查生产部实验室正在使用的0609号滴定管未送检。不符合标准的要求，为次要不符合。 抽查上次审核开出的氨水罐上一块无编号压力表未送检的整改情况：新购一块编号为1702390压力表替代原压力表，新仪表已于2020年5月8日由隆昌市计量测试所完成检定并取得检定证书，检定结论：合格。整改措施有效。 | 生产技术部/质检部/生产车间 | 不符合项01 |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理者代表/生产技术部 | 否 |
| 17 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。发放《顾客满意度调查表》2份，外部顾客满意率100%。 | 生产技术部 | 否 |
| 18 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 公司于2020年6月18-19日，组织了公司测量管理体系内审。内审分1个组，对公司5个职能部门和1个车间进行了全要素的审核，未共开不符合项，提出了1个改进建议项，6月底按预防纠正措施，完成整改。 查内审检查表，其中受审核部门为生产技术部，审核员，审核日期等信息内容填写完整。 公司于2020年7月1日开展体系管理评审，会议由公司总经理蒋重光主持，管理者代表罗斌汇报了体系运行情况。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，顾客反馈的信息、关键过程控制情况、质量目标完成情况、计量监督实施情况等6个方面的情况向管理评审会议进行了汇报，就进一步加强测量过程控制，做好关键测量过程系统分析等1个方面的问题制定纠正、预防措施。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理者代表/生产技术部/质检部/生产车间/行政部 | 否 |
| 19 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》 对列入体系管理的关键控制和一般的测量过程和测量设备及计量确认过程，按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。详见《原材料入厂称重测量过程监视统计记录表》、《原材料入厂称重测量过程控制图》。 | 生产技术部 | 否 |
| 20 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 公司在测量管理体系初次审核中确定的2个不符合项，及时制定整改计划，采取了如下纠正措施，①上次审核开出的氨水罐上一块无编号压力表未送检的整改情况：企业已新购一块编号为1702390压力表替代原压力表，新仪表已于2020年5月8日由隆昌市计量测试所完成检定并取得检定证书，检定结论：合格。整改措施有效。 ②未能提供隆昌市计量测试所的服务供方业绩评价记录，已于2019年10月26日至27日对隆昌市计量测试所的市场信誉、服务质量、服务能力及价格进行了调查。28日对该供方进行了评价，评价结果为合格供方。 经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认公司初次审核中确定的2个不符合项，所采取的纠正措施及时、正确，完成情况良好并持续有效。同意关闭2个不符合项。 经验证，企业对外审和内审过程中发现的不符合项和建议项均能查找原因，按期整改关闭。 | 生产技术部/质检部/生产车间 | 否 |
| 21 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了《纠正和预防措施管理程序》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 生产技术部 | 否 |
| 22 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业32台件测量设备列入计量管理工作范围，12台强检设备，溯源管理较好。 查个别文件、报表等资料中计量单位的使用，有个别不符合法定计量要求。已与企业沟通尽快重新梳理完善。 | 生产技术部/质检部/生产车间 | 建议项 |
| 23 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业不是重点耗能企业。查2019年1-12月实际用量：电：577.6万度； 天燃气：591.9万立方米。上述二项全年合计为0.858万吨/标煤。 | 生产技术部/行政部 | 否 |