不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS ■50430** **■EMS** **■OHSMS****O:监查1,EC:监查1,E:监查1** |
| **受审核方** | **四川东晨光建设工程有限公司** |
| **受审核部门** | **质安部** | **陪同人员** | **谢异** |
| **不符合事实描述:****现场审核时发现，工程部未能提供电动击实仪、轻型触探仪等测量设备校准的相关证实。****上述事实不符合 ■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款** **■ GB/T 50430-2017标准 11.4 条款:** **□GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款****□GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款****□ ISO45001：2018标准 条款相关要求** **建设工程施工劳务分包合同中15条款保险 的规定****不符合性质：□严重　　　■一般****审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期：2020年8月11日 日 期：2020年8月11日 日 期：2020年8月11日**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：** **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**