编号：0078-2019-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 六安市顺达塑业有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 质检部 陪同人员:张晓龙 |
| 不符合事实描述：查：产品检验用测量设备“电子拉力试验机”，自带测量控制软件，公司没有对该测量软件进行识别确认登记。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022\_-2003\_\_6.2.2 软件条款\_\_\_\_不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合 √ ；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期: |

可另附页