编    号：0077-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称：大庆市瑞东石油科技有限公司

审核员：  崔敬伟                           审核日期：2020年8月2日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否 列入 不符 合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业于2020年7月9-10日组织了公司测量体系内审工作，对公司3个部门及车间进行了全要素的审核，测量管理体系内审发现一个不符合项；已经按照要求进行了整改。2020年7月20日进行了管理评审，会议由公司的总经理赵敏主持，管代邹运汇报了体系运行情况。会议分析了体系运行中存在的问题和不足和改进的建议，形成测量体系管理评审报告，肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜。 | 管理层生产技术部 办公室 | 否 |
| 2 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 去年对企业的监审中，发现1不符合项，经现场验证，纠正措施已完成，措施有效。符合要求。 | 生产技术部 | 否 |
| 3 | 查找企业在产生产技术部量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。 | 5.2以顾客为关注焦点 | 公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。 | 生产技术部 | 否 |
| 4 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及五项质量目标 ，并已下发到体系覆盖的相关部门。生产技术部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2020年质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，查2019年8月-2020年7月份计量工作质量目标已统计，完成情况较好。 | 生产技术部 | 否 |
| 5 | 为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视) | 7.1计量确认 7.2测量过程 7.3.1不确定度评定 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业在一年内未有新增重要测量过程。查看了已识别的31个关键和重要测量过程：防砂管 桥式复合防砂管的套管外径尺寸、油管内径、油管外径、油管排水孔径、套管排水孔径、油管螺纹紧密距等过程。抽查了其中的重要测量过程：桥塞外径尺寸测量过程，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经检定合格，并进行了计量验证，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见桥塞外径尺寸测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《桥塞外径尺寸测量过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》， 测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《桥塞外径尺寸测量过程监视统计记录表》及《桥塞外径尺寸测量过程质控图》。 | 生产技术部 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 生产技术部 | 否 |
| 7 | 强制检定 | 计量法制要求 | 抽查生产技术部质量记录均能采用法定计量单位，满足要求。企业无强制检定器具。 | 办公室 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于公司产品招投标。 | 供销部 采购部 | 否 |
| 9 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及组织机构无任何变更。 | 生产技术部 管理层 | 否 |