编号：0077-2018-2020

不符合项报告

企业名称：大庆市瑞东石油科技有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产技术部 陪同人员:刘文方

不符合事实描述： 查在测量设备台账中，没有提供出厂编号为42869的耐震压力表建账管理的证据。不符合GB/T 19022-2003标准的6.3.1条款关于“计量职能的管理者应建立、保持和使用形成文件的程序来接收、处置、搬运、贮存和发放测量设备……”的规定要求。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页