编号：0264-2019-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：大庆市嘉顺石油机械设备有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门:质检部 陪同人员:张时强 |
| 不符合事实描述：  检查2020年6月份对全员开展了“计量法相关内容”培训班，但未对该培训班培训的有效性进行评价并记录，不符合GB/T19022-2003标准6.1.2条款“---评价培训的有效性并予以记录”的规定要求。  不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准的6.1.2条款  不符合程度：主要不符合 ； 次要不符合 √ ；  审核员(签名) 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业职能部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期： |