编号：0142-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：大庆萱威机械制造有限公司 不符合报告编号：02 |
| 企业下属部门: 生产技术部 陪同人员: 张林 |
| **查计量器具2 ⅞螺纹环规，没有提供计量确认的证据。不符合GB/T 19022-2003标准的7.1.1条款关于“应设计并实施计量确认,以确保测量设备的计量特性满足测量过程的计量要求。计量确认包括测量设备校准和测量设备验证”的规定要求。**  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_张林\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: \_张林\_\_ 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期： |

可另附页