编     号：0153-2020

现场审核记录

企业名称： 北京双杰电气股份有限公司

审核员：     鞠录梅

审核日期： 2020年08月05日 上午至2020年08月07日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司总经理赵连华，他对计量管理的职能理解准确到位，对因不满足计量要求而为质量带来的风险认识深刻。 通过制订测量体系文件和企业相关制度，企业规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法。并将这些要求通过主要计量职能部门企管部进行传递。为保证职能机构职能正常发挥，企业总经理赋予职能部门，对测量管理体系工作进行全面管理和协调的权力。 公司已识别出了77个测量过程，《12kVSF6环网柜接地电阻测量过程》、 《六方绝缘轴对边尺寸测量过程》等8个关键测量过程，58个重要测量过程。公司已识别231件测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴。 公司目前管理还存在主要问题是，企业体系刚建立，计量基础工作比较薄弱，希望通过体系文件的实施和质量目标的考核，来实现测量管理体系的良好运行，保证测量结果满足顾客和法律法规要求。 | 企业总经理 管理者代表 企管部 技术部 商务中心 研发中心 操动机构制造中心 柱开车间 开关生产车间 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 企业编制了SOJO/CLSC -2020《测量管理手册》和SOJO/CX -2020《程序文件》，文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。 企业计量职能机构是企管部。已在公司体系文件中，规定了最高管理者6项职能、管理者代表7项和企管部12条计量管理职责。 询问管理者代表彭征、操动机构制造中心总监林忠波、工装设备部负责人张富志、技术部负责人史发源等部门负责人，均清楚自己在测量管理体系及本职工作岗位中的计量管理职责。 | 管理者代表 技术部 研发中心 企管部 工装设备部 质量检验部 采购部 人力资源部 操动机构制造中心 柱开车间 开关生产车间 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 研发中心、技术部、商务中心，组织企业已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。 计量要求导出和验证，详见抽样记录《12kVSF6环网柜接地电阻测量过程计量要求导出和计量验证记录》,《六方绝缘轴对边尺寸测量过程计量要求导出和计量验证记录》内容。 | 管理者代表 技术部 企管部 商务中心 研发中心 质量检验部 操动机构制造中心 柱开车间 开关生产车间 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查企业SOJO/CX03 -2020《计量目标管理控制程序 》，规定了公司的计量工作目标5项，质量目标与计量方针一致，质量目标已分解，有具体指标可测量。企业按季度汇总统计质量目标完成情况。 查2020.2季度工程设备部的计量工作质量目标完成统计表， “计量服务顾客满意率（内部）≥100%”，已完成目标值。查2020年度公司计量工作质量目标完成统计表，均已完成2020年4-7月的质量目标。符合要求。 | 管理者代表 管理层 企管部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 查SJ-JL-083《管理评审计划》，企业于2020年7月25日开展测量管理体系管评会议。 查《管理者代表就企业计量工作质量方针、质量目标及测量管理体系运行情况和适宜性进行了评价和分析》共7份，覆盖了企业14个部门和3个生产车间及测量管理体系运行、质量目标、供方管理、溯源性、测量过程控制及客户满意情况。 查2020年度测量管理体系管理评审报告》1份，会议由企业总经理赵连华主持、管理者代表彭征及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。会议要求加强企业重要测量过程管控的有效性等方面的问题，制定了整改措施并落实了责任部门。 | 管理者代表 管理层 企管部 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 查企业SOJO/CX05-2020《人力资源管理控制程序》，规定了总经理、管代、17个部门及各类计量人员的职责。 查《测量管理体系主要人员一览表》，查质量检验部张德海、褚利新有 “技能等级证书”，是参加由公司组织的“质量检验及试验操作”培训并获取证书，查SJ-JL-037《培训记录表》,培训时间为2019.2.28，与证书上培训登记时间相符。 查现场检验人员是刘致远、马晨星，查《双杰集团2020年特种作业台账》，人员有《电工作业证》-“高压电工作业证”，查其刘致远（证书有效期限2022.04.15）、马晨星（证书有效日期2025.10.08），符合要求。 查《2020年测量人员培训计划》，培训内容有4项，查计划2020年3月20日的“测量管理体系（GB/T19022-2003）培训”项目，计划参培人员13人，查该培训项目的《培训记录表》1份和《培训效果评价表》1份，培训时间为2020年3月20日，参培人员13人，与计划相符。 查《培训效果评价调查表》2份，培训项目“企业测量管理体系手册宣贯培训”的已完成培训结果评价。抽查参培人员刘方琪、陈雨培训试卷2份，已完成答卷。 抽查《2020年度培训台账》，企业制定了2020年度人员培训计划4项，均已完成。 | 管理者代表 人力资源部 企管部 质量检验部 操动机构制造中心 柱开车间 开关生产车间 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编写了SOJO/CL-SC-2020《测量管理体系手册》和SOJO/CX(01-20)-2020《程序文件》，覆盖标准的全部要素。发布时间为2020年3月25日，实施时间为2020年3月25日。基本满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。 抽查《公司标准化存档标准明细》中已登记的技术标准276个，为: GB/T 11022-2011《高压开关设备和控制设备标准的共有技术要求》、GB/T 3804-2017 《3.6kV-40.5kV高压交流负荷开关》、GB/T 3906-2006 《3.6kV-40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》等，技术标准均受控有效。 查SJ-JL-411《外来文件转化申请表》1份，已对外来文件《进线绝缘子》等文件转化方式进行登记入账，登记时间2020.5.15符合要求。 查实验室检验现场提供使用的文件GB/T230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法》与企业研发中心SJ-JL-004《文件发放管理表》已登记该文件的发放及受控信息不相符。不符合认证审核准则条款 “6.2.1程序”的要求。 | 企管部 技术部 研发中心 质量保证部 质量检验部 操动机构制造中心 柱开车间 开关生产车间 | 不符合01 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 查企业SOJO/CX10-2020《测量设备管理控制程序》，规定了测量设备管理的要求及测量设备列入体系管理方法，规定了由工装设备部负责测量设备全过程管理。 查企业已将231台测量设备纳入《测量设备台账》中进行管理。查台账中计量编号为SJ-ZJ-JC-33“工频耐压测试仪”，包括该设备的规格型号、出厂编号、制造厂、周期间隔、使用地点，检定校准日期，分类管理、管理状态等，信息基本符合标准要求。 查 “工频耐压测试仪”，台账中登记的检定校准日期为2019年10月21日，检定校准机构为“天津天传电控设备检测有限公司”，查该测量设备校准证书编号为JC2019FWJL0335-1，校准证书信息和台账相符。 查2020年6月份《三坐标测量机设备设施日常维护检查表》1份、2020年7月份《X射线镀层测厚仪设备设施日常维护检查表》1份，已进行定期维护。符合要求。 | 工装设备部 质量检验部 操动机构制造中心 柱开车间 开关生产车间 | 否 |
| 9 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业编写了SOJO/CX13-2020《测量设备计量确认管理控制程序》，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。 查企业按照SOJO/CX09-2020《封检标识管理程序》，对体系内的测量设备，都进行了校准/验证。测量设备满足预期使用要求。 查《测量设备计量确认明细表》，已对42台测量设备进行了检测参数及测量设备的计量确认。 抽查N0.7的《计量确认过程验证记录表》，测量过程名称“真空开关管”，使用的测量设备为“千分尺”，验证日期为2020年4月1日，验证方法内容正确，验证结果符合要求。 抽查N0.14的《计量确认过程验证记录表》，测量过程名称“电动磨合测试”，测量设备“全自动断路器磨合系统”，证书编号为JC2020FWJL0119-68,校准日期为2020年05月19日，测量设备校准证书出具的检测结果内容正确，使用的主要测量标准为“数字多用表”，满足要求。 | 技术中心 质量检验部 工装设备部 操动机构制造中心 柱开车间 开关生产车间 | 否 |
| 10 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业编写了SOJO/CX14-2020《计量确认间隔管理控制程序》，企业目前阶段暂无需要调整间隔的测量设备。 抽查《测量设备台账》中的出厂编号为7614585的“三坐标试验机”，台账中规定的计量间隔为12月，查其校准证书编号为ZHTJ201911010045,校准日期为2019年11月01日。查此校准证书上“4.建议有效期至为2020年10月31日”。台账中周期间隔与校准证书相符。 | 质量检验部 工装设备部 操动机构制造中心 柱开车间 开关生产车间 | 否 |
| 11 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业编写了SOJO/CX10-2020《测量设备管理控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 质量检验部 工装设备部 操动机构制造中心 柱开车间 开关生产车间 | 否 |
| 12 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业编写了SOJO/CX15-2020《测量过程设计和实现控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。已识别出了测量过程77个、关键测量过程8个，重要测量过程58个，均纳入测量过程管理范畴。 抽查SOJO-CL-GF-202001《12KVSF6环网柜接地电阻测量过程控制规范》和SOJO-CL-GF-202002《六方绝缘轴对边尺寸测量过程控制规范》2份，规定了对关键测量过程中测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 查《测量设备计量确认明细表》一份，已对42台测量设备进行了确认，查《计量确认过程验证记录表》6份，已对关键测量设备和检测特性进行了计量验证，验证记录符合要求。 | 技术部 质量检验部 工装设备部 操动机构制造中心 柱开车间 开关生产车间 研发中心 | 否 |
| 13 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查企业编制SOJO/CX16-2020《测量不确定度管理控制程序》，文件满足标准要求。 抽查了《12KVSF6环网柜接地电阻测量过程不确定度评定报告》、《六方绝缘轴对边尺寸测量过程不确定度评定报告》2份，方法正确。见附件A1《12KVSF6环网柜接地电阻测量过程测量不确定度评定报告》、附件A2《六方绝缘轴对边尺寸测量过程不确定度评定报告》。 | 技术部 质量检验部 工装设备部 操动机构制造中心 柱开车间 开关生产车间 | 否 |
| 14 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业编写了SOJO/CX14-2020《量值溯源性管理控制程序》，规定了测量设备溯源管理要求。 企业未建立最高计量标准开展检定工作。 企业部分的测量设备委外服务方7家。抽查 “天津天传电控设备检测有限公司”的中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书注册号为：CNAS L4463。查“深圳中恒检测技术有限公司”，中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书注册号为：CNAS L7054。查“广州力赛计量检测有限公司”，中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书注册号为CNAS L7127。企业量值溯源符合标准要求。 抽查《测量设备台账》上测量设备“断路器磨合仪（4路）”，计量编号为G13038,查其校准证书上校准日期为2019年10月21日，已完成溯源。随机抽查17台测量设备校准证书，使用的计量标准符合要求，检测结果填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 管理者代表 质量检验部 工装设备部 操动机构制造中心 柱开车间 开关生产车间 | 否 |
| 15 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 查关键测量过程《12KVSF6环网柜接地电阻测量过程附录控制监视分析表及控制图》、《六方绝缘轴对边尺寸测量过程控制监视分析表及控制图》2份，在监控中使用了统计技术。见附录C。 | 管理者代表 企管部 技术部 质量检验部 工装设备部 操动机构制造中心 柱开车间 开关生产车间 | 否 |
| 16 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 查编号为SJ-JL-065《2020年度测量管理体系内部审核计划书》，于2020年7月5日-6日进行内审工作。企业已按计划日期组织了企业测量管理体系内审，管理者代表彭征参与审核，对企业的主管领导、14个部门和3个生产车间进行了全要素的审核，出具了《2020年测量管理体系内部审核报告》。 查《不符合报告》1份，发现的1个不符合项属于次要不符合项，涉及责任部门是企管部、人力资源部，涉及标准条款为“6.2.4”。已进行原因分析，并制定了《纠正（预防）措施表》，不符合项已于2020年7月10日关闭。 审核组经现场审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。 | 管理者代表 企管部 | 否 |
| 17 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编写了SOJO/CX18-2020《审核和监视管理控制程序》，已进行了监视方法的规定。 企业对列入体系管理的关键测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备，按照《测量过程及控制一览表》中规定的频次进行了监视，查《12KVSF6环网柜接地电阻测量过程附录控制监视分析表及控制图》、《六方绝缘轴对边尺寸测量过程控制监视分析表及控制图》2份，已进行持续监控。 查原材料现场提供的编号2020BJR29644《分析测试报告》一份，产品编号为20BS057323,名称为“单回路上顶板”,检验日期为2020年7月15日，检验项目为“Cr等”项目。符合要求。 查产品外委检验报告2份，检验类别为型式试验，查试品型号为SV13-V-12/T630-25型，产品名称为：固体绝缘金属封闭开关设备，检验机构为“机械工业高压电器设备质量检测中心”，检验结果为合格。报告均为企业定期外委送检的产品报告，符合要求。 | 管理者代表 企管部 技术部 质量检验部 工装设备部 操动机构制造中心 柱开车间 开关生产车间 | 否 |
| 18 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了SOJO/CX19-2020《不合格管理控制程序》，对出现的不合格测量过程要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 查质量检验部原材料检验现场平板，贴有“停用标识”，查《测量设备停用申请表》，停用的设备为“铸铁平台”，停用日期为2020年6月17日，停用原因“检定不合格”，与现场相符。 | 管理者代表 企管部 技术部 质量检验部 工装设备部 操动机构制造中心 柱开车间 开关生产车间 | 否 |
| 19 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编写了SOJO/CX20-2020《持续改进控制程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。 查2020年度测量管理体系内审不合格报项1份，查制定的《纠正（预防）措施表》已制定纠正或预防措施，查已整改完成，基本满足标准要求。 | 管理者代表 企管部 | 否 |
| 20 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业有37台强制检定设备。 企业测量设备按周期送检计划进行校准，列入计量管理工作。 查文件编号为《金属封闭SF6环网开关设备检验报告》2份、查编号Q/SJ.PB.J-001《原材料、半成品、产成品周检抽检规范》 等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 企管部 技术部 质量检验部 工装设备部 操动机构制造中心 柱开车间 开关生产车间 | 否 |