编号：0155-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：牡丹江长城石油机械有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门:生产车间 陪同人员:肖瑶 |
| 不符合事实描述：车间发现一把编号为7694在用的(0-300)mm的游标卡尺，没有纳入台账管理，不符合GB/T19022-2003标准6.3.1条款“---用于监视和记录影响量的测量管理体系内”的规定的要求。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 6.3.1\_\_条款\_\_不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业职能部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施:预计完成日期:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_纠正措施实施部门代表签名: 审核员确认签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期: |

可另附页