文件审核

| 受审核方名称： | 牡丹江长城石油机械有限公司 | 评审依据 | GB/T19022-2003/ISO10012:2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审查文件的名称： | 管理手册 版本号： 程序文件 版本号： 实施日期： 年 月 日 其他： |  |  |
| 文件审核描述（含不适用条款及合理性的描述）： - 是否已建立了所需的文件体系，并对照符合标准要求； R是 □否 - 是否已识别和确定了测量管理体系所涵盖的范围，包括测量设备和测量过程；□是 □否 - 是否已识别了应遵守的法律法规和其它要求； R是 □否 - 是否已制定了测量管理体系的质量目标；R是 □否 - 是否已规定了测量管理体系各个职能与层次的职责，并确定了必要的资源；R是 □否 - 测量管理体系是否已运行3个月或以上，绩效建立了必要的监控机制； R是 □否 - 是否已策划并实施了测量管理体系内审和管理评审。 R是 □否 - 公司是否具备相应资质，并提交证明。R是 □否 有，请说明： （需登记资质有效期） - 申请认证前一年内是否出现被政府部门处罚或发生过质量、环境、职业健康安全、食品安全事故及信息安全事件。□是 R否 有，请说明: 文件审核人： 年 月 日 |  |  |  |
| 文件审核结论： R企业文件基本符合标准的要求。 □企业文件基本符合标准的要求，但有个别问题点需要纠正， 可在现场审核时确认纠正结果。 □企业文件存在严重缺陷，不符合标准要求。 □已为实施现场审核做好准备，初步确定现场审核时间为： 年 月 日 文件审核人： 年 月 日 |  |  |  |
| 受审核方意见： □同意审核意见并按计划做好现场审核准备。 □不同意审核意见。 受审核方管理者代表： 年 月 日 |  |  |  |

文件审核问题表

| 编号 | 主要问题 | 标准条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件修改验证情况： □以上情况已纠正 □未纠正 原因： 文件审核人： 年 月 日 |  |  |  |