编 号：0155-2020

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 牡丹江长城石油机械有限公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 5t |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 水表一块 电表一块 |  |  |
| 能源计量器具配备率（%） | 100% |  |  |
| 配备率是否符合要求 | 符合要求 |  |  |
| 准确度等级是否符合要求 | 符合要求 |  |  |
| 审核情况说明： 用能单位的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线有功电子表1块和2.5级的水表1块，满足GB17167标准4.3.8表4的要求 企业能源计量器具共有2台，已编入了测量设备管理目录，能源计量器具配备率符合GB17167－2006的要求。能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录，满足要求。 审核组长(签名) 企业代表（签名） 日期: 日期: |  |  |  |