编    号：0057-2018-2019

审核员现场审核记录

企业名称：盐城市弘通石油机械有限公司

审核员：  吴素平                                      审核日期：2020 年08 月05 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次内审，于2020年01月06日组织了公司测量体系内审工作，对公司5个部门及生产车间进行了全要素的审核，测量管理体系发现3个一般不符合项，于规定日期整改完成；2020年01月08日进行了管理评审，会议由公司的总经理李哲辉主持，副总经理兼管代王德标汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。 | 质检部 办公室 | 否 |
| 2 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年对企业首次审核中发现的不符合项。 上年对企业初次审核中发现的符合项： 01不符合项：标准物质（光谱控样、洛氏硬度块等）未纳入测量设备台帐管理。不符合GB/T19022:2003标准6.3.1条款测量设备管理要求。 企业采取了纠正措施：已经将标准物质（光谱控样、洛氏硬度块等），纳入测量设备台帐管理，建立了《标准物质清单》，清单中的信息量齐全，满足规定要求。 经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上一项不符合项已整改完成，同意关闭。 | 质检部 | 否 |
| 3 | 查找企业在产质检部量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。 | 5.2以顾客为关注焦点 | 公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。 | 质检部 销售部 | 否 |
| 4 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及六项质量目标 ，并已下发到体系覆盖的相关部门。质检部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2020年质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，查2020年（1-7）月份计量工作质量目标已统计，完成情况较好。 | 质检部 | 否 |
| 5 | 为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视) | 7.1计量确认 7.2测量过程 7.3.1不确定度评定 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业在一年内未新增关键、重要测量过程，我们从已识别的材料拉伸试验过程、冲击试验过程、成份检测过程、布氏硬度检测过程、超声波探伤检测、各关键配件的尺寸测量、整机的本体强度试验、密封性试验等关键、重要的测量过程中，抽查了材料成份（C含量）检测过程控制规范，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经检定合格，并进行了计量验证，验证方法正确；经过了测量过程不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见材料成份（C含量）检测过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《材料成份（C含量）检测过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》、， 测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《材料成份（C含量）检测过程监视统计记录表》及《材料成份（C含量）检测过程质控图》。 | 质检部 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 质检部 | 否 |
| 7 | 强制检定 | 计量法制要求 | 抽查质检部质量记录均能采用法定计量单位。公司的强制检定器具共1台，主要用于安全防护，按强检器具A类管理，满足要求。 | 质检部 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于公司产品招投标。 | 质检部 销售部 | 否 |
| 9 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及组织机构变更情况：由于工作调整，企业的管理者代表进行了变更，变更前管代是李德由，变更后管代是王德标。 | 质检部办公室 | 否 |