编号：0154-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 沈阳能源技术开发研究所 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 技术质量部 陪同人员: 李柏逸 |
| 不符合事实描述：企业提供的测量过程一览表中未对电子清管器及成套设备的密封性试验测量过程设计。不符合GB/T19022-2003中7.2.2 测量过程设计条款关于 “对每一测量过程，应识别有关的过程要素和控制。要素和控制限的选择要与不符合规定的要求时引起的风险相称。这些过程要素和控制应包括操作者、设备、环境、影响和应用方法的影响。”的规定要求。不符合认证审核准则条款号： 7.2.2 测量过程设计 不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_\_\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名） 日 期:2020.8.7 |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期：2020.8.7 |

可另附页