编号：0154-2020

不符合项报告

企业名称：沈阳能源技术开发研究所 不符合报告编号：02

企业下属部门: 生产部 陪同人员: 阎立民

不符合事实描述： 在车间现场检查发现,编号为1203，（0～200）mm深度尺，未列入计量台账，未进行计量确认。不符合GB/T19022-2003标准中 6.3.1条款“……测量设备在确认有效前应处于有效的校准状态。测量设备应在受控的或已知满足需要的环境中使用，以确保有效的测量结果。用于监视和记录影响量的测量管理体系内。”的规定要求。 不符合认证审核准则条款号： 6.3.1条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页