编 号：0152-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：广东壮丽彩印股份有限公司 不符合报告编号：2020081201 |
| 企业下属部门:生产部 陪同人员: 郑少筠 |
| 不符合事实描述：  查生产部《测量设备台账》中，温湿度计（编号SC-B05），没有填写“准确度等级/最大允许误差”内容。台账填写不完整。  不符合认证审核准则条款号： GB/T 19022-2003 idt ISO10012：2003 6.3.1测量设备  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业职能部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_ \_日期:2020.8.12 |
| 纠正措施:  纠正措施实施部门代表签名: 审核员确认签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期: |