编号：0152-2020

审核员现场审核记录

企业名称：广东壮丽彩印股份有限公司审核员：                      审核日期：2020年8月11-12日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险？检查有关记录。 抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。 | 4 总要求 | 已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐，并已识别公司的测量过程。公司已制定《测量管理手册》，对计量要求的识别方法进行规定 各部门已经分别根据顾客要求和产品要求及相关法律法规要求导出计量要求。已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 工艺技术部负责将各烟草公司的标准转化为公司内部的工艺文件并下发。抽查四川中烟的有关技术标准《卷烟条和盒包装纸》Q/GDZL 016-2019,技术标准已经受控。 | 工艺技术部 管理层 | 不列入 |
|  | 是否确定计量职能？ 查计量职能分配情况，计量职能是否涵盖了技术职能和行政职能？ | 5.管理职责 5.1 计量职能 | 公司在《测量管理手册》中对各部门的职责进行规定，绘制了组织架构图。 各部门职能已经在手册的《部门职能分配表》中规定。公司确定体系管理部为测量管理体系的体系归口管理部门。体系管理部负责组织体系文件的编写和体系管理，质量管理部为体系的技术职能部门，负责组织实施公司测量设备的计量确认工作。工艺计划部负责将客户的要求转化为工艺文件，并按检测标准实施检验。 营销部负责公司产品销售，并收集客户的满意度信息。 人力资源部负责人力的招聘，并组织有关培训。 | 体系管理部 工艺技术部 生产部 人力资源部 营销部 | 不列入 |
|  | 是否确定顾客的测量要求并转化为计量要求？ 测量管理体系是否满足顾客的计量要求？ 如何证明符合顾客规定的要求？ | 5.2 以顾客为关注焦点 | 已确定顾客测量要求并转化为计量要求。 测量管理体系基本满足顾客的计量要求。工艺技术部已根据客户要求，转化为内部企业工艺恩建，主要由检测中心检验。各部门按文件规定从产品要求和工艺要求转化为计量要求，已经配备对应的测量设备，并通过测量设备的计量确认和测量过程有效性验证证实符合要求。 体系管理部已通过顾客满意度调查证实达到顾客满意 | 工艺技术部、 体系管理部 管理层 | 不列入 |
|  | 有无制定质量目标？目标是否可以测量？ 是否达到质量目标？ | 5.3质量目标 | 已经在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的质量目标，公司的计量目标共5项。包括：1）测量设备计量确认标识完好率≥98%；2）因测量不正确造成产品不合格≤2次/年；3）高度控制的测量过程失控≤2次/年； 4）计量员年度专业培训合格率100%。体系管理部对2020年第二季度的计量目标完成情况进行统计,目标已经完成。 | 体系管理部 | 不列入 |
|  | 是否制定管理评审文件？ 是否按要求进行管理评审？ 管理评审输入与输出是否满足要求？ 评审中是否有提出对体系改进的建议和意见？ 查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。 | 5.4管理评审 | 已制订2020年管理评审计划。 管理评审内容包括：公司测量管理体系覆盖的所有内容及体系绩效。内部审核、计量顾客满意度测评结果；测量设备计量确认、测量过程的核查和确认、测量管理体系监视情况；纠正和预防措施实施情况；各部门建议等。2020年7月30日开展测量管理体系管理评审，已经形成管理评审报告，形成测量管理体系有效性充分性和适宜性结论，计量目标不做变更。符合要求。 | 体系管理部、管理层 | 不列入 |
|  | 是否确定人员能力要求？ 如何开展培训？（计划、培训记录、培训效果评价） | 6.1.2 能力和培训 | 人力资源部已经识别计量方面培训需求并制定年度培训计划。 有培训计划、培训记录和培训效果评价。公司已经培训4名测量管理体系内审员，证书在有效期内。 抽查2020年5月19~21日的计量基础知识、ISO10012等内容培训，可提供《计量培训记录》，可提供有效性确认记录。符合要求。 | 人力资源部 | 不列入 |
|  | 文件是否定期评审并更新？ 文件是否适宜和受控？ | 6.2.1 程序 | 可提供外来文件（标准）的清单，包括对应的检验方法（国标），已对外部标准进行归档管理。测量管理体系文件由体系管理部编制并发布，2020年5月1日开始实施，版本为A/0. 抽查GB/T 22895-2008《纸和纸板 静态和动态摩擦系数的测定 平面法》，已经经过标准查新，并纳入受控文件管理。 | 体系管理部 | 不列入 |
|  | 是否有测量环境条件的管理程序？是否监视和记录影响测量的环境条件？根据环境条件所进行的修正是否予以记录并用于测量过程？ | 6.3.2 环境 | 公司已形成《测量环境管理程序》。 生产车间环境有温湿度控制要求，已经配备温湿度计，并实施监控。符合要求 | 生产部 | 不列入 |
|  | 是否已就外部供方的选择、评价形成文件规定？是否已建立合格供方名单？是否有评价准则并实施评价？检查有关记录。抽查一份近期的测量设备采购记录。 | 6.4外部供方 | 公司已制定文件《计量外部供方管理程序》，对外部供方管理形成规定。 体系管理部将检定/校准/检验机构服务计量合格供方资格管理。已经对外部供方进行管理，包括粤东计量检测中心、广电计量等机构。已经收集资格并开展评价 抽查校准机构广电计量的供方评价情况， 已经收集资格并开展评价，形成评价记录符合要求。 | 体系管理部 | 不列入 |
|  | 是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效? | 7.1.3设备调整控制 | 抽查部门测量设备无封印控制要求 该条款暂不适用 | 生产部 | 不列入 |
|  | 有无测量设备台帐？测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用？用于监视和记录影响量的测量设备是否包括在测量管理体系内？现场抽查1~2测量设备，核对有关信息是否一致。 测量设备是否在有效期内，查检定/校准记录。是否按要求形成计量确认记录。计量确认间隔是否已经形成规定，测量设备的确认间隔是否和文件规定一致 | 6.3.1 测量设备 6.2.4 标识 7.1.1（计量确认）总则 7.1.2计量确认间隔 7．1.4计量确认过程记录 8.3.3不合格测量设备 | 公司已形成《测量设备管理程序》《计量确认管理程序》、《计量不合格管理程序》对测量设备的管理、计量确认及不合格形成规定。已建立了公司测量设备台账，已进行分类管理。 抽查生产部测量设备计量确认情况。抽查的测量设溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》，设备的校准情况符合要求，信息与台账一致。抽查设备已经按文件规定，以外部标识作为计量确认合格标识。 抽查生产部《测量设备台账》中，温湿度计（编号SC-B05），没有填写“准确度等级/最大允许误差”内容。台账填写不完整。不符合6.3.1 抽查的测量设备已经识别对应计量要求，提供《计量确认清单》为计量确认合记录。 测量设备经过校准已经对照计量要求形成《计量确认清单》作为计量确认记录，符合文件规定。 暂无新购测量设备。 | 生产部 | 不符合项2020081201 |
|  | 是否有测量过程控制程序？ 测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程? 测量过程设计是否进行了有效性确认? 测量过程的策划是否符合要求？测量过程是否在设计的受控条件下实现？抽查有关不确定度评定记录是否符合要求。 查过程监视记录是否出现测量过程不合格，如有检查处理记录 | 7.2 测量过程 7.3.1 测量不确定度 8.3.2不合格测量过程 | 已在《测量管理手册》对测量过程管理、不确定度评定和不合格测量过程处置形成文件规定。形成程序文件《测量过程控制程序》《测量不确定度评定程序》和《计量不合格管理程序》 生产部抽没有关键测量过程，抽查现场的《产品制程检查表》，已经按照要求形成生产首检记录。符合要求。 暂未发现不合格测量过程。 符合要求。 | 生产部 | 不列入 |
|  | 抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？ 是否使用法定计量单位？ 抽查有关的证书情况。 抽查现场记录，是否有非法定单位的使用 | 7.3.2 溯源性 | 测量设备的溯源抽查情况见《测量设备溯源抽查表》，设备的溯源情况符合要求。计量设备外送计量校准/检定机构汕头所、广电等机构进行校准、检定，已对供方资格和服务范围进行选择和评价，符合规定。 | 生产部 | 不列入 |
|  | 是否已就计量要求是否得到满足实施对顾客满意度的调查？调查情况如何？ | 8.2.2 顾客满意 | 公司已制定《计量满意度测评程序》。体系管理部已开展内部顾客满意度调查,可提供《计量顾客满意度测评表》，汇总评分86.4分。 营销部2020年上半年已经收集外部顾客满意度调查，没有发现计量方面投诉 | 体系管理部、营销部 | 不列入 |
|  | 是否已经制定年度的审核计划以保证体系的持续有效性？是否已经按计划实施审核？查内审的有关记录 | 8.2.3 测量管理体系审核 | 公司已经制定《测量管理体系审核程序》。 公司已制定内审计划并于2020年7月20-21日按计划实施。内审发现次要不符合项1项（6.2.3）。内审结论为体系运行有效。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告和内审签到表。符合要求 | 体系管理部 管理层 | 不列入 |
|  | 是否制定测量管理体系监视计划？ 是否按计划对测量管理体系进行监视？ | 8.2.4 测量管理体系监视 | 公司已在《测量管理手册》中对测量管理体系监视进行规定。 体系管理部已经制定2020年测量管理体系监视计划，按策划形成对应的监视报告。监视过程未发现不符合项。 | 体系管理部 | 不列入 |
|  | 有无纠正/预防措施程序？如何采取纠正/预防措施？如有，检查有关的纠正/预防措施的有关记录 | 8.4.2纠正措施 8.4.3 预防措施 | 公司关于纠正/预防措施控制形成《测量管理体系改进程序》。 内审发现的1个不符合已经制定纠正措施并验证有效。 暂无预防措施。 | 体系管理部 | 不列入 |
|  | 计量单位使用情况？强制检定管理情况？是否属于定量包装？ | 计量法制要求 | 抽查生产部《产品制程检查表》，没有发现非法定单位的使用。 生产部没有强制检定计量器具 该公司不属于定量包装企业。 | 生产部 | 不列入 |