编号：0152-2020

审核员现场审核记录

企业名称：广东壮丽彩印股份有限公司   审核员：                   审核日期：2020年8月11-12日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险？检查有关记录。 抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。 | 4 总要求 | 已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐，并已识别公司的测量过程。公司已制定《测量管理手册》，对计量要求的识别方法进行规定 各部门已经分别根据顾客要求和产品要求及相关法律法规要求导出计量要求。已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 质量部抽查关键测量过程半成品摩擦系数的检测和涂布白卡纸D65白度检测过程的计量要求识别情况，具体见《计量要求导出和计量验证记录表》。 | 质量管理部 | 不列入 |
|  | 软件及其任何修改在启用前是否进行测试和（或）确认？是否经批准和存档？如有，查测量软件清单及软件确认记录。 | 6.2.2 软件 | 公司已经《测量软件管理程序》对测量软件的管理进行规定。 可提供测量软件清单，抽查GCMS solution 4.2测量sd软件测试和确认记录，符合要求。 | 质量管理部 | 不列入 |
|  | 是否有测量环境条件的管理程序？是否监视和记录影响测量的环境条件？根据环境条件所进行的修正是否予以记录并用于测量过程？ | 6.3.2 环境 | 公司已形成《测量环境管理程序》。 质量管理部根据检测中心的特点和检验仪器与设备的要求，检测中心的温度20℃±5℃，湿度50%~70%RH,现场抽查已经配备相应的测量监控设备。符合要求。 | 质量管理部/检测中心 | 不列入 |
|  | 是否已就外部供方的选择、评价形成文件规定？是否已建立合格供方名单？是否有评价准则并实施评价？检查有关记录。抽查一份近期的测量设备采购记录。 | 6.4外部供方 | 体系管理部已制定文件《计量外部供方管理程序》，对外部供方管理形成规定。 体系管理部将检定/校准/检验机构服务计量合格供方资格管理。已经对外部供方进行管理，包括广州广电计量检测股份有限公司、汕头市质量计量监督检测所、广东省计量科学研究院等机构。抽查广州广电计量检测股份有限公司供方评价情况，已纳入计量外部供方，可提供该公司的资质证明材料。符合要求。 采购部已经按照质量体系要求形成对应的供方好评价记录。2020年暂无测量设备新购。 | 采购部 |  |
|  | 有无测量设备台帐？测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用？用于监视和记录影响量的测量设备是否包括在测量管理体系内？现场抽查1~2测量设备，核对有关信息是否一致。 测量设备是否在有效期内，查检定/校准记录。是否按要求形成计量确认记录。计量确认间隔是否已经形成规定，测量设备的确认间隔是否和文件规定一致 | 6.3.1 测量设备 6.2.4 标识 7.1.1（计量确认）总则 7.1.2计量确认间隔 7．1.4计量确认过程记录 8.3.3不合格测量设备 | 公司已形成《监视和测量设备管理程序》《计量确认管理程序》、《测量不合格管理程序》对测量设备的管理、计量确认及不合格形成规定。公司统一已建立了公司测量设备台账，已进行分类管理。 抽查各部门测量设备计量确认情况。抽查的测量设溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》，设备的校准情况符合要求，信息与台账一致。抽查设备已经按文件规定，以外部标识作为计量确认合格标识。 抽查的测量设备已经识别对应计量要求，并形成《计量确认清单》作为确认记录。 抽查质量管理部检测中心电子天平（型号CP214 编号 8328220059）已经经过广东省汕头市质量计量监督检测所（证书编号LX20190302132），可提供《计量确认清单》符合要求。 暂无新购测量设备。 暂无不合格测量设备 | 质量管理部 设备部、物资部 | 不列入 |
|  | 是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效? | 7.1.3设备调整控制 | 抽查部门测量设备无封印控制要求 该条款暂不适用 | 质量管理部、设备部、行政部、物资部 | 不列入 |
|  | 是否有测量过程控制程序？ 测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程? 测量过程设计是否进行了有效性确认? 测量过程的策划是否符合要求？测量过程是否在设计的受控条件下实现？抽查有关不确定度评定记录是否符合要求。 查过程监视记录是否出现测量过程不合格，如有检查处理记录 | 7.2 测量过程 7.3.1 测量不确定度 8.3.2不合格测量过程 | 已在《测量管理手册》对测量过程管理、不确定度评定和不合格测量过程处置形成文件规定。形成程序文件《测量过程控制程序》《测量不确定度评定程序》和《计量不合格管理程序》 质量管理部抽查关键测量过程半成品摩擦系数的检测和涂布白卡纸D65白度检测过程有关记录具体见《测量过程控制检查表》及提交的原始记录，不确定度评定流程符合要求，测量过程符合文件规定，符合要求。 暂未发现不合格测量过程。 符合要求。 | 质量管理部 设备部、物资部 | 不列入 |
|  | 抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？ 是否使用法定计量单位？ 抽查有关的证书情况。 抽查现场记录，是否有非法定单位的使用 | 7.3.2 溯源性 | 测量设备的溯源抽查情况见《测量设备溯源抽查表》，设备的溯源情况符合要求。计量设备外送计量校准/包括广州广电计量检测股份有限公司、汕头市质量计量监督检测所、广东省计量科学研究院等机构进行校准、检定，已对供方资格和服务范围进行选择和评价，符合规定。抽查质量管理部的《纸张检验报告》没有非法定单位使用。 | 质量管理部、行政部 | 不列入 |
|  | 计量单位使用情况？强制检定管理情况？是否属于定量包装？ | 计量法制要求 | 抽查质量管理部《成品入库验收合格报告单》和《产品质量记录》，没有发现非法定单位的使用。 公司没有强制检定测量设备。 该公司不属于定量包装企业。 | 设备部、行政部、质量管理部、物资部 | 不列入 |
|  | 检查公司能源消耗统计情况。 是否配备符合准确度等级要求的能源计量器具？ 能源计量器具的配备率是否符合要求。 | GB17167-2006 | 公司消耗能源包括电、水。2019年全年总能耗785.78吨标煤，不属于重点能耗企业。已经配备电能表两台1.0级，水表总表两台2.0级，公司进出用能单位配备率100%，配备的能源计量器具的准确度等级也符合GB17167要求。已经配备专人负责能源消耗统计。 | 行政部 | 不列入 |