编号：0139-2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 淮安市迅腾教学设备有限公司 | 审核员 | 余慧 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 |  符合打√不符合打× |
| 质检部 | 游标卡尺 | 452 | （0～200）mm | ±0.02mm | 量块五等 | 淮安市计量测试中心 | 2019.9.06 | √ |
| 生产部 | 电子台秤 | 186 | TCS－500 | III级 | 砝码M1等级 | 淮安市计量测试中心 | 2019.9.06 | √ |
| 质检部 | 钢卷尺 | 02 | 5m | II级 | 钢卷尺标准装置MPE：±（0.03+0.03L）mm | 淮安市计量测试中心 | 2019.9.06 | √ |
| 质检部 | 钢直尺 | / | (0-500)mm | ±0.15mm | 标准钢卷尺±（0.03+0.03L）mm | 淮安市计量测试中心 | 2019.9.06 | √ |
| 质检部 | 外径千分尺 | 112 | （0－25）mm | ±0.004mm | 量块五等 | 淮安市计量测试中心 | 2019.9.06 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：企业建测量设备委托淮安市计量测试中心等法定计量检定机构及有资质的校准机构检定/校准，经查 5份测量设备检定/校准证书，都在周期内使用，标识齐全，测量设备管理相关信息一致。 |
| 审核日期：2019年 9月 18日~ 9月19日 审核员签字： 部门代表签字： |

**测量设备溯源抽查表**