编号：0139-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 淮安市迅腾教学设备有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 质检部 陪同人员: 成晓芹 |
| 不符合事实描述： 现场使用的测量设备（0.02-1.00）mm塞尺未能提供有效的检定/校准报告。不符合认证审核准则条款号：\_GB/T19022-2003标准\_\_6.3.1\_条款\_。不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√ ；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2019.9.19 |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期： |

可另附页