编     号：0139-2019

现场审核记录

企业名称：淮安市迅腾教学设备有限公司

审核员：吴素平                      审核日期： 2019年09月18日至2019年09月19日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司总经理宋平安任命主管计量的行政部经理成晓芹为测量管理体系管理者代表。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门质检部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是原材料进厂检验、生产过程控制和产品出厂试验，企业体系刚建立，希望通过体系文件的实施和质量目标的考核来实现。 | 管理者 代表 质检部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 企业的计量职能机构是质检部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者9项职能，管理者代表12项。计量职能部门19项职能。 编制了测量管理体系计量职能分配表，规定了各职能部门对应标准条款的主要职能、协助及相关职能。 | 管理者 代表 质检部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质检部已组织识别企业原材料进厂检验、生产过程控制和产品出厂试验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量较好，一直未有顾客投诉。 | 管理者 代表 质检部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查XT- CLMSM-A/0-2019《测量管理体系管理手册》规定了公司的计量方针及6项质量目标与质量方针一致。企业规模较小，目标未分解。有具体指标可测量。 | 管理者 代表 质检部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2019年7月30日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理宋平安主持，由管理者代表成晓芹汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。查阅了相关记录：管理评审计划、管理评审记录及管理评审报告，满足要求。 | 管理者 代表 管理层 质检部 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业识别了测量体系相关人员5人，编制了计量人员情况一览表。 企业通过《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。行政部正在修订制定各类人员能力要求，公司提供人员培训计划，企业制定了《2019年度测量人员培训计划》4项，并已按时间计划要求完成了培训计划，有培训相关记录，培训内容里有培训题目、培训日期、培训内容、授课人、考核情况记录，并按要求对培训结果进行了评价，符合要求。 | 行政部 /质检部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。查企业JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》、GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T 21747-2008 《教学实验室设备 实验台（桌）的安全要求及试验方法》，GB21746-2008 《教学仪器设备安全要求总则》、QB/T 4071-2010《课桌椅》、GB∕T 3328-2016 《家具 床类主要尺寸》、GB/T3976-2002《学校课桌椅功能尺寸》等，均受控有效，符合文件管理要求。 | 质检部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 企业建立了XT-CLMMS.11-2019 《测量设备管理程序》，企业规定了原材料进厂检验、生产过程控制、产品出检验等测量设备列入体系管理，企业编制了《测量设备台账》共11台,质检部负责测量设备全过程管理。企业规定A、B、C类测量设备纳入企业测量体系范围进行管理。企业测量设备较少，测量设备的溯源和受控满足要求。 | 质检部 | 否 |
| 9 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业的建立了XT-CLMMS.14-2019《计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识,测量设备满足预期使用要求。 | 质检部 | 否 |
| 10 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了XT-CLMMS.15-2019《计量确认间隔管理控制程序》文件，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 质检部 | 否 |
| 11 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了XT-CLMMS.10-2019《封印和标识管理控制程序》文件，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 质检部 | 否 |
| 12 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了XT-CLMMS.16-2019《测量过程控制管理程序》文件，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了12个测量过程档案《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。查：原材料尺寸检验、学生实验台组装的底脚平稳性检测、台面、正视面板平整度检测、学生床的水平误差检测等测量过程，抽查了XT/CL-GF-02《学生实验台脚底平稳性测量过程控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 质检部 | 否 |
| 13 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了XT-CLMMS.17-2019《测量不确定度管理控制程序》，文件满足标准要求。现场重点抽查了学生实验台脚底平稳性测量等测量过程不确定度评定方法正确，详见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质检部 | 否 |
| 14 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业建立了XT-CLMMS.18-2019《量值溯源管理程序》，该单位未建最高计量标准开展检定和校准，公司所有测量设备均送至淮安市计量测试中心检定/校准。详见《量值溯源抽查表》。 | 质检部 | 否 |
| 15 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在重要测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理者 代表 质检部 | 否 |
| 16 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2019年7月20日-21日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表亲自参与审核，内审分二个组，对公司4个部门进行了全要素的审核，列出了2个不符合项，在规定的时间内完成了整改。 | 管理者 代表 质检部 | 否 |
| 17 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 查企业的XT-CLMMS.19-2019《测量管理体系监视管理程序》，对列入体系管理的高度控制重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 质检部 | 否 |
| 18 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业制定了XT-CLMMS.20-2019《不合格管理程序》，经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，进行了纠正（预防）措施，查纠正（预防）措施表，按期整改关闭。对不合格测量设备的控制是通过测量设备处置申请单，经相关人员确认、审批。 | 质检部 | 否 |
| 19 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业为实现测量管理体系持续改进，为了识别改进的机会及潜在不合格及其潜在原因，建立的XT-CLMMS.21-2019《纠正措施控制程序》，XT-CLMMS.22-2019《预防措施控制程序》文件中规定了纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。 | 管理者 代表 质检部 | 否 |
| 20 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位，企业无强制检定测量设备，企业无定量包装产品。 | 质检部 | 否 |